信阳师范学院

文学、政法等实训室建设项目

招

标

文

件

招标编号：豫财招标采购-2017-1449-B

河南省教育招标服务有限公司

河南省财政厅政府采购处监制

总 目 录

一.	说明	4

第一章	供应商须知	4

第二卷  商务技术文件

第四章   投标邀请函

第五章   招标项目资料表

第六章   合同条款资料表

第七章   项目需求及技术规格要求

第 一 卷

供应商须知及投标要求

# 供应商须知

## 说明

### 1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于河南省政府采购公开招标的货物及伴随服务。

### 2. 定义

2.1采购人：招标文件第二卷 “招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：在上级主管部门备案，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3供应商：能够向采购人提供货物及伴随服务的法人或其他组织。

2.4合格供应商：

a.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人。

b.供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件，不得与采购人所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

c.遵守国家法律、法规和河南省财政厅及采购代理机构有关招标的规定。

d.已购买招标文件并在采购代理机构登记备案的。

e. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购合同。

2.5中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

2.6投标文件：指投标商根据招标文件提交的所有文件。

2.7资金来源：招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。

2.8招标预算价格：是指采购人就本次招标项目向主管部门（包括财政性资金和自筹资金）申报采购时的金额；

2.9货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

2.10质保：本次采购所要求的质保或质保期限，是指供应商所提供的产品在承诺的质保期限内发生质量问题，必须提供伴随服务及必须无条件更换产品（注：所需的一切费用均已包含在该标段投标总报价中），并继续履行原投标文件中承诺的质保期限及伴随服务。

2.11进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本招标文件第二卷中如有“进口设备”的描述，是指采购人已按照财政部《政府采购进口产品管理办法》的通知 财库[2007]119号、财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知 财办库[2008]248号文件要求的程序办理过报批手续。

2.12特别说明：(1)根据财办库[2008]248号文件第五条规定，如果本招标文件第二卷的货物需求或技术要求中“未明确不允许进口产品参加的，也视为拒绝进口产品参加”，评标时将对其做无效投标处理；(2)根据省财政厅、省审计厅对以往进口设备的款项支付过程中存在的问题反馈意见，现针对本次招标活动要求如下:如果招标人在本次投标活动中允许以进口设备参与该标段投标的，则供应商自己还须同时具有中华人民共和国进出口企业资格证书，且不得以委托第三方(具有中华人民共和国进出口企业资格证书)的企业代理，否则货款无法转出和支付；有关进口设备的解释见本招标文件第1页第2.11条。

2.13超范围经营：超出营业范围，判断供应商投标的合法性和合同的有效性，应该先分清是一般项目还是限制经营（烟花爆竹等商品）、特许经营（烟酒等商品）以及禁止经营项目；其次要区分违反的是管理性的强制规定还是效力性的强制规定。国务院令第370号《无照经营查处取缔办法》和最高法院的司法解释明确，超越经营范围（含没有经营范围）但不违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营（不违反行政许可、行政审批项目），不属于违法经营行为，所订立的合同是有效合同。

2.14潜在供应商领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护招标人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

2.15供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

2.16法定代表人：法定代表人是指依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。通常是法人单位内部的正职负责人，如果没有正职负责人，则为主持日常工作的副职负责人。法定代表人的行为就是法人的行为，可以直接代表法人对外签订合同，在法院起诉应诉，以及参与处理其他法律事务。他在自身的权限范围内所为的一切活动，其法律后果由法人承担。

2.17投标授权代表人：如果法定代表人不能及时参与本项目的投标活动，可由法定代表人就本次招标活动授权本单位人员以法定代表人的名义参与投标活动，但须签署授权委托书。授权代表人在其授权的范围内所为的行为由法人承担法律后果。

2.18本招标文件中所用“以上”或“以下”术语标示，如无特殊说明时，则“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

2.19盖章、签字或印鉴要求：盖章--指投标单位盖公章；签字或印鉴--法定代表人或授权代表人签字或加盖其个人印章。

2.20日期：除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算。

2.21备查：指评标委员会认为投标文件中所附证书、证件的（传真件、复印件、扫描件、彩喷件、彩打件、影印件）模糊或不清晰影响到评委评审时或评委认为有必要查验该证书证件原件时，投标供应商应在评标现场及时提供该证书、证件的原件等候评标委员会查验作出的行为。注：“备查”不等于“必须查验”，是否对备查内容进行查验，由评标委员会决定。

2.22异常一致：不同供应商的投标文件中相同错误三处及以上（如字句、错别字等）。

### 3. 投标费用

3.1无论投标过程中的作法和结果如何,供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担费用。

3.2现场考察：供应商以获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，货物安装、调试环境等因素而进行的现场考察原则如下：

a.货物和服务招标一般不统一组织供应商现场考察，招标文件中约定在标前某个时间、地点进行考察的，则由采购代理机构统一组织，供应商自愿参加的原则进行。

b.招标文件中未约定在标前某个时间、地点进行考察的，则由供应商自行参加的原则进行。

c.勘察现场所发生的差旅费、住宿费、交通费、车辆及人身安全等费用由供应商自己承担。

d.采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

## 招标文件

### 4. 招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一卷    商务文件

- 供应商须知

- 合同（格式）

- 附件

第二卷    技术文件

- 投标邀请函

- 招标项目资料表

- 合同条款资料表

第七章    项目需求及技术规格要求

4.2供应商应仔细阅读招标文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

4.3如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，以第二卷为准。如果第二卷未对第一卷中某一事项进行描述的，则以第一卷为准。其他事宜由本项目的采购人或采购代理机构负责解释。

4.4本次招标文件若电子招标文件和纸质招标文件有不一致的地方，均以纸质招标文件为准。

### 5. 招标文件的澄清及保证

5.1供应商对招标文件如有需要澄清（或现场答疑）的疑问，应在其应该知道7个工作日内且在投标截止3日前以书面方式通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况在投标截止3日前对澄清（或现场答疑）内容予以书面回复。同时将书面答复发给已购买招标文件的每一供应商（答复中包括所有问题，但不包括问题的来源，该答复文件与招标文件具有同等法律效力）。供应商未在规定的期间内提出质疑的，视为完全接受招标文件规定的所有条款。

5.2对与本项目有关的通知、招标补充文件等内容，采购人或采购代理机构将以书面的形式送达所有已登记备案并领取了招标文件的供应商，通讯地址和传真号码以供应商的登记备案为准。所有收到通知的供应商都应以同等方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障等导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

5.3供应商应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，因提交的资料和数据不真实所引起的责任由供应商自行承担。

5.4除非有特别规定，供应商应保证中标后不再转包或分包。若违反，采购人保留依法追究的权利。。

### 6. 招标文件的修改

6.1在投标邀请函中所述的投标截止日期前，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面方式通知到已购买招标文件的所有潜在供应商，并构成招标文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。

6.3供应商在收到上述通知（或修改、或澄清）后，应立即向采购代理机构回函确认，否则视为已接收，并同意通知（或修改、或澄清）内容。

6.4为使供应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）适当延长投标截止及开标日期。

## 投标文件的编写

### 7. 投标语言

7.1投标文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

### 8. 投标文件计量单位

8.1除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

8.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章或投标专用章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。在解释投标文件时以翻译文件为准。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

### 9. 投标文件的组成

9.1投标文件包括下列部分：

  - 按照第10、11条要求填写的:

    - 投标函

    - 投标报价表

    - 货物分项报价表

    - 备件专用工具价格表

  - 按照第12条要求出具的资格证明文件；

    - 供应商营业执照

    - 法定代表人授权书

    - 法定代表人和其授权授权代表人身份证件

    - 制造商或其指定总代授权书

    - 供应商资格申明

  - 按照第13条要求提交：

    - 货物规格表

    - 技术规格/商务条款偏差表

    - 保证货物正常运行的技术服务和备品清单等

  - 按照第14条规定提交的投标保证金。

  - 供开标时使用的与密封投标文件分别递交的开标一览表。

9.2招标文件中的每个分包（捆），是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须按此分包（捆）编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标或漏项投标将视为非实质性响应予以废标。供应商如同时投标多包，可提交一套资质证明文件。

### 10. 投标格式

10.1供应商应按照招标文件中提供的格式（见第一卷第三章 附件）要求如实填写投标函、开标一览表、投标报价表、货物技术规格和偏差表，并按招标文件提供的资格证明格式（见第一卷第三章 附件）提交招标文件要求的资格证明文件。

### 11. 投标报价

11.1供应商应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

11.2投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

11.3供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

11.4投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

11.5供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标，投标货币：人民币。注：在本次采购项目各包段中，如遇到某单项设备有两种以上配置要求的情况，以最低配置参与投标报价；数量不明确时则按1台\套\支\个\项参与报价；

11.6供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

### 12 供应商的证明文件

12.1依据第二卷“招标项目资料表”中的要求按第一卷第三章“附件”规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

12.2 若供应商提供的货物及服务不是供应商自己制造的，对有约定的货物，则必须提供（根据招标文件第二卷）制造商（或产品总代理）出具其制造货物响应本次招标的正式授权书，对于产品总代理则同时必须提供制造商对其的授权书。

- 12.3供应商提供有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的证明文件。

- 12.4供应商提供招标文要求的合同证明文件(说明：业绩要求的合同证明文件一般指供应商自己的业绩，有特殊要求的除外)。

### 13. 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

13.1供应商应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

13.2在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

13.3招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供供应商选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，供应商可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

13.4证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标和性能的详细说明。如供应商对招标文件的要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。供应商投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，供应商都应按投标文件格式如实填写商务及技术偏离表。并应提供：

a.货物主要技术指标和性能的详细描述；

b.保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单；包括其价格和供货来源资料；

c.投标货物制造或代理商授权；

d.货物的运行服务方案。

13.5供应商应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

13.6依据《财政部 国家发展改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》财库〔2004〕185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号、《财政部 国家发展改革委员会关于调整公布（最新）一期节能产品政府采购清单的通知》文件要求，*“空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品”为政府强制采购节能产品。各潜在供应商在本次投标活动中，投标货物中如有涉及到上述九类产品时”，则所投涉及到上述货物的产品必须选择公布（最新）一期节能清单中的节能产品货物参与投标，并提供含有节能产品政府采购清单本单页的复印件加盖投标单位公章。

注：最新一期节能清单可从以下网站查询中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）或国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）或中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）

13.7根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在供应商在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投产品涉及到上述货物的必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书。

13.8所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。

13.9技术服务

a.凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，供应商必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有采购人使用单位的签字和盖章。

b.供应商应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂商应保证用户在设备正使用期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

c.除另有说明，供应商应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由供应商承担。在投标文件中单独列出，计入合同价。

d.在评标期间，采购人有权要求供应商提供必要的技术资料，逾期无答复，按其技术不响应处理。

e.安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。整机及各部件制作精良，不得有易刮伤、挂伤等对操作者有危害的现象。

### 14. 投标保证金

14.1供应商应按第二卷“招标项目资料表”中规定的数额向采购代理机构提交投标保证金。

14.2下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

    - 供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 在投标文件中有意提供虚假材料;

    - 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同;

    - 中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

    - 未按招标文件规定按时向采购代理机构交纳中标服务费。

### 15. 投标有效期

15.1投标有效期是保障投标、开标、评标、定标以及签订合同全过程时效要求，是招标、投标体现法律效力的前提条件。

15.2投标文件应自投标规定的开标日起，在第二卷“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。

15.3在特殊情况下，采购人和采购代理机构应以书面形式征求供应商同意延长投标有效期。供应商可以拒绝这种要求；同意延期的供应商不允许修改其投标文件并相应延长投标保证金的有效期。第14、15条有关退还和不予以退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 16. 知识产权

16.1中标人应保证采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的起诉。否则，中标人须承担法律责任和由此而发生的所有费用。

16.2投标价应包括所有涉及到有关专利权、商标权、版权或其他知识产权等而需要向其他方支付的所有费用。

### 17. 投标文件的式样和文件签署

17.1供应商应准备一份投标文件正本和第二卷“招标项目资料表”规定数目的副本，须在投标文件封面上标明“正本”和“副本”，副本可为正本（已签署盖章）的完整复印件。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。17.2投标文件应是书面材料（若是手写体，应文字清晰工整，并在该页面加盖公章）并由法定代表人或其授权代表人签字，授权代表人必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件副本可为正本完整的复印件。

- 17.3投标文件的修改应由法定代表人或授权委托人签字或印鉴。

- 17.4一律不接受电报、电传和传真、电子邮件的投标文件。

- 17.5投标文件须胶装装订成册（永久性不可拆分）。

- 17.6 投标文件内容的有效性：供应商提供自己或所投设备生产厂家的各类认证或证书在其有效期内，否则应提供主管部门出具的延期受理证明或原证书继续有效的说明。

- 17.7样机或演示：招标文件中会要求提供与所投货物品牌规格型号一致的样机功能演示，以证明其技术或功能满足招标文件要求。招标文件第二卷无特殊要求时，按以下原则执行：

- (1)所提供的样机或搭建演示环境所使用的样机与投标文件中所述品牌型号不一致时，依照本招标文件中未提供样机或未搭建演示环境的评标要求执行评审；

- (2)被推荐为中标候选人的样机，作为定标及验收依据。

## 投标文件的递交

### 18. 投标文件的密封和标记

- 18.1为便于开标和唱标，除投标文件中附“开标一览表（唱标表）外， 供应商可将“开标一览表（唱标表）”再单独用信封密封提交一份，信封上应标明供应商名称等字样并加盖单位公章。

- 18.2供应商应将投标文件予以密封。

- 18.3如果投标文件未密封，采购人和采购代理机构对误投或过早启封概不负责。采购代理机构拒收未装订成册或未密封的投标文件。

- 18.4提供投标文件的电子版的，无论电子版是否密封均视为有效。

### 19. 投标截止期

- 19.1供应商应在不迟于招标文件中规定的截止日期和时间将投标文件递交至开标现场，迟交或误交其他地方的，其投标将被拒绝。

- 19.2采购人和采购代理机构可以按第5、6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

### 20. 迟交的投标文件

- 采购代理机构将拒绝并原封退回在本项目规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 21. 投标文件的修改和撤回

- 21.1供应商在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。

- 21.2在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何实质性条款修改。

- 21.3从投标截止期至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第14条的规定不予以退还。

## 开标与评标

### 22. 开标

- 22.1采购代理机构在招标文件中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时各供应商应派代表参加。参加开标的代表应签名报到并及时签署开标意见。

- 22.2开标时，采购代理机构当众宣读供应商名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、交货地点、交货日期、质保承诺等内容。

- 22.3采购代理机构将对开标情况做详细记录。

### 23. 评标工作

23.1评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有供应商的投标文件进行评审，并依据评标价由低到高或评分由高到低的顺序推荐出1名中标候选人。

23.2评委会成员为5人及以上单数组成（经济、技术专家和采购人代表），其中外聘专家不少于三分之二，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购评审专家管理办法》（财库[2003]119号）、《河南省政府采购专家管理操作规程》从河南省政府采购专家库中随机抽取。

### 24. 投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由法定代表人或其授权代表人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，并由供应商法定代表人或其授权代表人签字。

24.3供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被    澄清的部分。

24.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

### 25. 投标文件初审原则

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

a.资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

b.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会可以书面形式（应当由评委会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.4 推荐中标候选人单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

注：细则详见第二卷评标办法

### 26.投标文件的详审原则

- 26.1评委会将审查供应商有无计算上的错误等。算术错误将按以下方法更正：

- a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。该供应商应接受评委会所进行的修正，并承担相应的责任，若供应商在开标现场不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。因供应商原因未单独提供开标一览表的，则按其正本中的“开标一览表（唱标表）中的内容宣读。

- b.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- c.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- d.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- e.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- f.如遇特殊情况，评委会在评标过程中没有发现价格不一致情况，但采购人或中标人在合同执行阶段发现价格不一致情形时，按最有利于采购人的原则执行。

26.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

26.3在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的必须满足的内容。

26.4评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找其他外部的证据。

26.5评委会将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。

注：细则详见第二卷评标办法

### 27.评标标准

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
        (二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
        (三)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
        (四)因重大变故，采购任务取消的。

27.2在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

a.供应商低于成本价格竞标的；注：为有效节制供应商以低于成本价格竞标或抢标，中标后再与采购人协商调价事件发生，更有利于评委会判断是否属于此行为，现将判断原则公布如下，供评委会在评标时参考：

①判断依据：财库[2007]2号文件所给出的报价最大比重60%；

②判断基准值：为该标段所有有效供应商投标总报价的算术平均值；

③判断标准：如果供应商总报价低于判断基准值的60%，则视为低于成本价竞标；

b.投标文件中有数量漏项或更改原招标文件货物数量或技术要求行为的。

c.供应商应理解并响应招标文件中给定的付款方式、方法，否则其投标将被拒绝。

27.3有下列情况之一的，视为供应商相互串通投标，其投标将被拒绝

a.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同供应商的投标文件相互混装或加盖了其他供应商的公章或者装订了标有其他供应商名称的文件材料、资格证明文件等；

f.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

g.不同供应商的投标文件中相同错误三处及以上（如字句、错别字等）。

### 28.常用评标办法解释

28.1最低评标价法：《货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)五十一条的规定，“最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法”。即：投标报价不等同于评标价。

28.2综合评分法: 《货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)五十二条的规定，“综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法”。

28.3采用的评标办法及评标细则详见本招标文件第二卷。

### 29中标标准

29.1采用最低评标价法评标时，评标价最低的供应商作为中标候选人或中标人。

29.2采用综合评分法评标时，综合得分最高的供应商作为中标候选人或中标人。

29.3在价格、服务、综合得分等条件同等条件下，性能参数较优者优先作为中标候选人或中标人。

29.4对开标后供应商所提出的优惠条件不予以考虑；

### 30标后测评

30.1 如果本次评标有争议，评委会将保留对推荐的中标候选单位进行标后测评的权利，标后测评将充分考虑中标候选人和/或生产商设备的技术、设备的生产能力和商业信誉等。评委会将按第12、13条规定提交的证明文件原件、设备综合测试情况结合招标文件及投标文件等进行测评。

30.2如果测评通过，采购人将把合同授予该供应商；如果测评没有通过，则依据河南省财政厅政府采购监督管理部门要求，由评委会出具建议废标书面意见，取消该供应商的中标资格，该标段按废标处理。

### 31. 保密及其它注意事项

31.1公开开标后，直至中标人与采购人签订合同为止，凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

31.2从投标截止日起到定标日止，供应商不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

31.3评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

31.4为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

31.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

31.6若包段供应商不足三家，采购代理机构将不予以对此包段唱标。

31.7河南省财政厅政府采购处是河南省政府采购招标活动的管理监督机构。

## 评标结果的公示及授予合同

### 32. 评标结果的公示

32.1采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告后两个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。如因需要标后测评或其他特殊原因不能在收到评标报告后两个工作日内，确定中标人的，确认结果时间可以适当延长，但最长期限不得超过第一中标候选人的投标有效期。采购人按规定确定中标人后，采购代理机构在中国政府采购网\河南省政府采购网\河南教育招标网发布中标公告。不在中标结果名单之列者即默认为落标，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

32.2供应商若对评标结果有疑问，按照财政部第20号令和豫财办购[2005]23号文件有关规定的程序进行质疑，但须对疑内容的真实性承担责任（详见质疑须知）。

### 33. 合同授予标准

33.1采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，并有履行合同能力被评标委员会推荐的供应商作为中标人。

33.2如果被选定的中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人有权上报主管部门，取消该中标人的中标资格，其保证金不予以退还。

### 34. 授标时更改标的的权利

34.1更改采购货物数量的权力：采购人在授予合同时有权对招标文件第二卷中所列的货物和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

34.2更改采购中标价格的权力：在合同签订\执行阶段发现价格不一致情形时，按以最有利于采购人的原则执行：

34.2.1以单价为准用各项货物的单价乘以各相应货物的数量核算出的总价高于该标段中标金额时，则以中标金额为准执行合同。

34.2.2以单价为准用各项货物的单价乘以各相应货物的数量核算出的总价低于该标段中标金额时，则以核算出的总价金额为准执行合同。

34.2.3应认真、严肃填写并核对投标报价各项内容，对自身原因出现的错误承担经济责任，给采购人造成损失的，应给予补偿。中标人拒绝履行合同的，采购人将上报主管部门，由主管部门进行相应的处罚。

### 35 接受和拒绝任何或所有投标的权力

35.1如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人有权拒绝任何投标，以及宣布招标无效的权力。对受影响的供应商不承担任何责任。

### 36. 中标通知书

36.1中标公告发布之后，中标人前往采购代理机构领取中标通知书。

36.2中标通知书将作为进行合同签订的依据。

### 37. 签订合同

37.1中标人应在接到中标通知书30日内，与采购人签订政府采购合同。

37.2中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明

37.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

37.4在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

37.5所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在中国设有技术服务机构。

37.6除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，供应商应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

37.7本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

37.8如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则供应商有责任给予补充说明。

37.9标准附件和工具： 供应商应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在本次投标报价中。

37.10 中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

37.11 中标人应在签订合同之日起五个工作日内，将合同副本两份报采购代理机构备案。

### 38. 履约保证金

38.1为了确保工期和质量，中标人与采购人签署供货合同时须向采购人交纳不高于中标金额10%的履约保证金（具体交纳比例可由采购人确定），待验收合格后无息退还。

### 39. 中标服务费

按中标金额的2%收取。

### 40. 披露

40.1采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

40.2在接受上级主管部门调查、审查、审计以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标人已经泄露或公开的信息，采购代理机构不承担保密责任。

### 41．质疑

第一条 为保护政府采购当事人的合法权益，维护政府采购公平竞争环境，建立规范高效的政府采购质疑处理机制，依据《中国人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库[2007]1号）、豫财办购[2005]23号文件等文件的规定，制定本暂行须知。

本须知所称被质疑人是指采购人和政府采购代理机构。

本须知所称供应商是指符合《政府采购法》的规定条件，参与政府采购竞争活动的当事人。

第二条 供应商如果对招标文件有何疑义或疑问，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内（不足7个工作日的必须在投标截止3个日历日前）提出，否则均视为可接受条款，开标后不再受理对招标文件的质疑。

第三条 各有关当事人认为采购过程、预中标(成交)结果或中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式同时向采购人和河南省教育招标服务有限公司提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

第四条 供应商质疑应当符合下列条件：

（一）必须是参与该质疑政府采购项目活动的供应商；

（二）在质疑有效期内提出的质疑；

（三）政府采购监督管理部门规定的其他条件。

第五条 供应商的书面质疑应当包括以下主要内容：

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号及分包号；

（三）具体的质疑事项和事实，必须附与质疑事项有关的有效法律证明材料。

（四）提起质疑的供应商名称、地址、联系方式；

（五）质疑的日期；

（六）提起质疑的供应商应当由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖法人公章。

第六条 供应商的书面质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合本须知第四条、第五条的规定等情形，均视为无效质疑，供应商应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。

第七条 质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。

第八条 供应商的书面质疑属于下列情形之一的，被质疑人可不予受理，并告知其不予受理的原因：

（一）不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（二）已超过法律规定的质疑期限的；

（三）匿名的、无法开展调查取证的。

第九条  质疑人拒绝配合采购人和招标代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理。

第十条  被质疑人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

第十一条  经调查核实，对质疑事项分别作出下列处理决定：

（一）质疑人撤回质疑的，终止质疑处理；

（二）质疑缺乏事实依据的，驳回质疑；

（三）质疑事项经查证属实的，将按照政府采购有关法律规定处理。

第十二条 质疑人捏造事实或者提供虚假质疑材料的,属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

# 合同（格式）

政府采购合同（货物类）

合同编号：（中标通知书上提供的合同编号）

项目名称：

货物名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署日期：

甲方(采购人)：

乙方(中标供应商)：

甲乙双方根据招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条款签订本合同。

甲方所需货物，在采购代理机构组织下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》以及招标文件、中标供应商投标文件正本和澄清函（如有）、中标通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清函为准）

| 序号 | 货物名称 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
|  | 总中标价格： |  |  |  |  |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）                （￥        ）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，××个月内支付合同总价款的×××％。即人民币（大写）                    （￥  ）。

（二）留合同总价的××%，作为售后服务保证金。即人民币（大写）              （￥        ），从验收合格之日起满×年后，如无质量等问题，×××个月内一次付清。

（三）支付方式：银行转帐。

（四）结算方式：由乙方与甲方结算，发票开采购单位，到采购单位办理付款手续。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

（甲、乙双方约定）

（二）乙方的权利和义务

（甲、乙双方约定）

五、交货地点及时间：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起，×××个工作日，完成货物的安装、调试并正常运行。

六、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正规，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、质保X年，终身维护。质保期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过X小时（工作日），解决问题不超过X小时（工作日），对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在X日内免费提供替代产品，确保正常运行；

2、XX天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担；若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过X小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

九、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单；

4、项目峻工资料、检验测试报告；

5、其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清函、合同和随货物的相关文件为准。

十、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请关专家）进行系统验收，验收合格后，填写“项目验收单”作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清函；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

十一、违约责任

（一）按《政府采购法》、《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标文件技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列               种方式解决：

（一）提交                                     仲裁委员会仲裁；

（二）依法向                                人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式       份，甲、乙、各执      份，采购代理机构备案贰份，本合同甲、乙确认各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十四、其他事项

（一）上级主管部门在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）招标文件、投标文件、澄清函、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（三）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（四）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（五）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：               		    	    乙　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　        名　称：(印章)

年 　月　 日　　　　　　　　　　       　年　  月 　日

授权代表人 (签字)：      			    	授权代表人 (签字)：

地　　址：						    	地　　址：

邮政编码：						    	邮政编码：

电　　话：						    	电　　话：

开户银行：						    	开户银行：

帐　　号：						    	帐　　号：

# 第三章   附件

投标文件封面样式

正（副）本

×××××项目

招标编号及包号：

投

标

文

件

公司名称（盖章）：

年		 月		 日

目  录

备注：

供应商提供的目录须带有详细内容及相应指引页码（格式不限）

# （一）、供应商商务部分

## 1.法人及法定代表人授权书

本授权书声明：本人          （姓名）系注册于（注册地址名称）的(供应商全名)的法定代表人，现代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义处理就招标编号为 豫财招标采购[ ]   号- （招标编号及包号）的投标事务（注：有关对招标文件、评标过程及评标结果的质疑或投诉事项除外）。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

单位名称（公章）：                       法定代表人签字或印鉴：

被授权人签字：                          职务：

特别说明：1. 附其法定代表人和授权授权代表人身份证复印件；

2. 如果由法定代表人直接来参与投标的，只需提供身份证复印件。

## 2.投 标 函

致：                                        （采购代理机构名称和采购人名称）

根据贵方的投标邀请（招标编号：      ），法定代表人（全名、  职务）代表供应商（供应商公司名称、地址）提交正本     份和副本     份，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

- 本投标文件所附投标报价表应提供的项目     标（包）段投标总价为￥      ，（大写）。注：如果供应商参与了多个包段，则此条应按包段分别列出。

- 如果我单位的投标文件被接受，我单位将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 我单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标所有标（包）段自开标日起有效期均为      天。

- 按要求交纳金额为       元人民币的投标保证金。后附：保证金交纳证明资料（电子汇款凭证复印件）。

- 本次投标活动中我单位就项目    （填写包段号）提供了    份有效业绩合同，后附详细业绩内容。注：如果供应商参与了多个包段，则此条应按包段分别列出。

- 如果我单位在规定的开标时间后，撒回投标，投标保证金将不被退还。

- 我单位承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

- 我单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：　                邮政编码：          电话：     　　　传真：

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）:          供应商名称（公章）：

日期：

附件1：保证金缴纳证明资料

附件2：有效业绩合同

## 3.资格证明文件

### 3.1投标商资格声明

一  基本情况

（1）供应商名称

（2）总部地址、联系电话、传真

（3）成立/注册日期

（4）法定代表人

（5）指定代理商名称和地址（注：此项为制造/生产商作为本项目的供应商来投标时填写）

（6）供应商所属的集团/财团公司

（7）投标联系人、联络方式及电话

（8）企业简介

二  财务状况

（1）固定资产

（2）流动资产

（3）长期负债

（4）流动负债

（5）资产净值

（6）有关开户银行的名称、地址

（7）最近三年每年的营业总额

| 年份 | 业务总额 | 国内 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |

（8）资产负债表：提供由会计事务所审核的最近    年的财务报表，后附详细内容。

（9）其它供应商认为需要提供的材料。

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期

投标商名称

授权代表人签字

授权代表人职务

电话及传真号码

按序后附：

1.提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、）副本复印件。

2提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（如财务报表或审计报告等）复印件。

3.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

4.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

5.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

6.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7. 提供供应商自己参与（填写本次采购人名称：----采购编号：----）采购活动前已在【 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）】查询，无不良信用记录的承诺并附三个网站查询结果截图

### 3.2 声明

至                             （采购人）

我公司承诺参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法的记录，我公司对此声明是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：

供应商名称（公章）：

日期：

## 4. 商务条款偏差一览表

供应商：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填招标编号及包号）

| 序号 | 项目 | 标书要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证金 |  |  |  |  |
| 2 | 交货期完工期 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 质保服务 |  |  |  |  |
| 5 | 技术培训 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件清单 |  |  |  |  |
| 8 | 业绩（附明细表） |  |  |  |  |
| 9 | 分项报价表 |  |  |  |  |
| 10 | 技术偏差表 |  |  |  |  |
| 11 | 商务偏差表 |  |  |  |  |
| 12 | 履约保证金 |  |  |  |  |
| 13 | 其它 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：

说明：

1、商务条款存在偏差的必须如实、完整填写本表，否则可能导致投标被拒绝。

2、如果供应商参与了多个包段，则此表应按包段分别列出。

# （二）、供应商报价部分

## 1.投标报价表格

### 1.1 开标一览表(唱标表)

招标编号：

| 供应商名称： | （此处填名称并盖章） |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目包段号 | 包段交钥匙投标总报价（大写） | 交货地点 | 完工及交货期 | 投标有效期 | 投标保证金 | 其他 |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）： |  |  |  |  |  |  |

身份证号码：

说明：1、本表各标段总价应与投标文件中各标段投标报价一览表的总计价格一致，否则供应商承担被拒绝的风险。

2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、其他招标人认为应该宣读的内容等。

3、为便于开标和唱标，供应商可将“开标一览表（唱标表）”单独用信封密封提交，信封上标明“供应商名称、地址、标（包）段名称及投标报价表”字样并加盖单位公章。本表为唱标用，加盖公章并签字。

4、开标一览表中每个包段的交钥匙投标总报价只允许有一个投标总报价（注：此价格包含本招标文件第二卷所述的投标报价内容和相关费用内容）。

### 1.2 投标报价一览表

| 供应商： | （此处填写名称并盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目： | （此处填写招标编号及包号） |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目 | 报价 | 备注 |
| 1 | 设备和附属装置 |  |  |
| 2 | 备件、专用工具和消耗品 |  |  |
| 3 | 卖方技术服务（安装、调试、试车、运行） |  |  |
| 4 | 买方参与技术联络和监造、检验等费 |  |  |
| 5 | 人员培训 |  |  |
| 6 | 运费和保险费 |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |
| 总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8） |  |  |  |

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：

注：

1、如不提供详细分类报价将视为非实质性响应招标文件

2、请按项目编号分别填写

3、如果供应商参与了多个包段，则此表应按包段分别列出。

### 1.3 货物分项报价一览表

供应商：（此处填写名称并盖章）

项  目：（此处填写招标编号及包号）                                金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 运输方式 | 交货日期 | 交货地 | 制造厂商 | 原产地国 | 有无技术证明文件 | 是否属于强制节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：

说明：

1、单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等.

2、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件上，明显标示其所对应设备的包号和序号。

3、“强制节能或节能产品”项填写“是”或“否”，属于强制节能产品的必须按照本招标文件要求，依据《财政部 国家发展改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》财库〔2004〕185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号、《财政部 国家发展改革委员会关于调整公布（最新）一期节能产品政府采购清单的通知》文件要求，*“空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品”为政府强制采购节能产品。各潜在供应商在本次投标活动中，投标货物中如有涉及到上述九类产品时”，则所投涉及到上述货物的产品必须选择公布（最新）一期节能清单中的节能产品货物参与投标，并提供含有节能产品政府采购清单本产品单页的复印件加盖投标单位公章。

注：最新一期节能清单可从以下网站查询：中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）或国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）或中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）。

4、货物名称及分项必须与招标文件第二卷“货物需求表”相对应。

5、如果供应商参与了多个包段，则此表应按包段分别列出。

### 1.4备件、专用工具和消耗品价格表

供应商：（此处填写名称并盖章）

项目：   （此处填写招标编号及包号）                                 金额单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：

说明：

1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

3、如果供应商参与了多个包段，则此表应按包段分别列出。

# （三）、供应商技术部分

## 1.项目授权书

敬启者：

我们           （填写生产厂家名称）是（ 国家名称）的法定制造商，商业总部设在（地址），委托依     国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），作为我方真实的合法代理人进行下列有效活动：

1、代表我方应招标编号：豫财招标采购[   ]    号项目      (必须填写包号及标段名称)招标要求，用我方提供的                 （必须填写货物名称及品牌型号）参加投标，并对我方具有约束力。

2、根据招标文件规定，我们在此保证为上述公司就此招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

本授权书于     年     月   日盖章生效，特此声明。

授权方名称（盖章）：                        被授权方名称（盖章）：

说明：

a.后附：制造商/生产商的有效营业执照及其他证书。

b.如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，供应商提供一套中文翻译的授权；

c.制造商/生产商须对自己授权的设备提供详细的售后服务承诺明细。

d.如果供应商参与了多个包段，则应按包段顺序分别列出下一包段的项目授权书。

e.本授权书格式仅供各供应商参考，供应商也可以用自己的授权书格式填写。

## 2.技术规格偏差一览表

供应商：（此处填写名称并盖章）

项目：   （此处填写招标编号及包号）

| 序号 | 设备名称和条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：

说明：

1、上述此表中的“招标文件”或“投标文件”内容不得空缺，否则视为未如实、完整填写本表，对其投标按拒绝处理；

2、本表货物序号须与招标文件第二卷“货物需求表”对应；

3、请按项目编号填写此表，如果供应商参与了多个包段，则此表应按包段分别列出。

4、此偏差表投标书中出现招标文件要求的语言语句（例如：“要求供应商”、“ 要求不大于或不小于”、“供应商须出具、供应商提供…..”）等类似字、词，将被评标委员会视为照抄复制招标文件。

## 3.货物(产品)规格一览表

投标人：（此处填名称并盖章）

项目：   （此处填招标编号及包号）

| 序号 | 设备或配置名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 制造厂(商) | 原产地(国) | 有无技术证明文件 |  | 是否属于强制节能产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人或授权代表人签字:

说明：

1、设备序号应与招标文件第二卷第七章货物需求和技术规格一览表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

3、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的应在提供的技术证明文件上明显标示其所对应设备的包号和序号。

4、“强制节能或节能产品”项填写“是”“否”，属于强制节能产品的必须按照本招标文件第一卷第一章要求参与投标，并提供强制节能产品政府采购清单。

5、如果投标人参与了多个包段，则此表应按包段分别列出。

## 4.货物技术证明资料（以附件形式提供）

招标编号：                           （填写招标编号、包段号及包段名称）

致：                                   （采购代理机构名称和采购人名称）

| 序号 | 技术证明文件名称 | 答复 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权设备彩页\检验报告 | 份 | 详细的品牌型号为： |  |
|  |  | 附件：该品牌型号的设备彩页\检验报告 |  |  |
| 2 | 强制节能产品 | 个 | 详细的品牌型号为： |  |
|  |  | 附件：财政部公布的最新节能产品政府采购清单本产品单页的复印件加盖投标单位公章。 |  |  |
| 3 | 节能产品 | 个 | 详细的品牌型号为： |  |
|  |  | 按本招标文件13.6条执行。附件：提供含有节能产品政府采购清单本产品单页的复印件加盖投标单位公章。 |  |  |
| 4 | 环境标志产品 | 个 | 详细的品牌型号为： |  |
|  |  | 附件：财政部公布的最新环境标志产品政府采购清单本产品单页的复印件加盖投标单位公章。 |  |  |
| 5 | 涉及到无线局域网和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品。 | 个 | 详细的品牌型号为： |  |
|  |  | 附件：提供财政部公布的无线局域网产品政府采购清单本产品单页的复印件加盖投标单位公章。 |  |  |
| 6 | 其他设备技术资料 | 份 | 详细的品牌型号为： |  |
|  |  | 附件：提供有效证明材料 |  |  |

注：

1）如果供应商参与了多个包段，则此表及附件均应按包段分别列出。

2）要求供应商认真如实填写上述内容，发现投标附件内容与上述不一致，按提供虚假资料处理。

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：　 　投标单位公章：

日期：

# （四）、供应商综合部分

## 1.供应商质保承诺、售后服务计划及安装（格式）

致：                                （采购代理机构和采购人名称）

我单位就招标编号： 豫财招标采购[    ]    号            （填写招标编号、包段号）售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有国产设备质保期限均为合同生效后     年（填写具体数据），所有进口设备质保期限均为合同生效后      年（若无进口设备则此条可以不填）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，     小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过        小时（进口仪器    小时内响应，解决问题时间不超过    小时）。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在      个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、维修单位名称：

售后服务地点：

联系人：               联系电话：

从事          方面技术服务       年以上，职称：

4、我公司技术人员对所售仪器定期巡访，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率达到最大化，每年内不少于      次上门保养服务（包括寒暑假）。

5、安装及培训：

5.1我公司提供的安装配送方案为：                                        ；

5.2我公司将组织由仪器设备厂家认证的工程师    人，负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少      人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。

5.3人员培训计划应包括：a.内容；b.资料；c.地点；时间；e.对象；f.人数；g.授课人；h.费用；

6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、技术人员情况：                                             ；

8、我单位保证本次所投设备均是全新合格设备。

9、质保期过后的售后服务计划及收费明细：                                ；

10、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

11、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

供应商公章：

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：              日期：

注：1、供应商须按照上述所列条款及格式提供，但不限于提供以上内容。

2、供应商不得将上述内容中的“质保/质保期限”，理解或描述为包修/包修期限、保修/保修期限、报修/报修期限等概念（“质保”的解释请参照本招标文件第一卷第2.10条），否则供应商将承担加价评标或扣分评标的风险。

3、如果供应商参与了多个包段，则此附件按包段分别列出。

## 2.拟用于履行本项目主要人员一览表

供应商：                          （此处填写名称并盖章）

项目：              （此处填写包号，注可填写多个包号）

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 证书及编号 | 主要资历、经验及承担过的政府采购项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目主管 |  |  |  |  |  |
| 2.其他人员 |  |  |  |  |  |
| 2.2…… |  |  |  |  |  |
| 2.3…… |  |  |  |  |  |
| 2.4…… |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：

说明：后附有关履行本项目技术人员证书复印件或证明文件

日期：

## 3.拟用于履行本项目所需设备一览表

供应商：                          （此处填写名称并盖章）

项目：              （此处填写包号，注可填写多个包号）

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 购买 年份 | 用于本项的 …… | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：

日期：

## 4.放弃（或更改）投标说明书（格式）

河南省教育招标服务有限公司：

我方已按照招标公告要求购买了招标文件，并据实填写《购买标书登记表》，由于以下原因，经研究后决定放弃（或更改）招标编号为：豫财招标采购[   ]-   号包段（项目）的投标活动，特此说明。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号及标段号 |  |
| 放弃（或更改）投标原因 |  |

单位名称：                （全称）（单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字或印鉴）：

联系电话：                       传真：

日期：   年    月    日

注：

1.购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构（项目负责人的邮箱）。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

2. 供应商放弃投标前已汇出保证金的，请将本表及保证金交纳凭证一起交至采购代理机构，办理退还投标保证金事宜。

3.本表适用于供应商放弃参与投标或更改投标标段或更换授权代表人等事宜。

## 5．中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的招标编号：[   ]-   号的______项目名称采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

注：各潜在供应商请严格按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件执行。县级以上(工业和信息化部\国家统计局\国家发展和改革委员会\财政部门)办理大\中\小\微企业证明，并将证明原件附到本次投标文件正本中，作为评审依据。

可参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）等文件。

第　二　卷

商 务 及 技 术

部 分

第二卷 商务及技术部分

第四章      投标邀请函

第五章      招标项目资料表

第六章      合同条款资料表

第七章      货物需求一览表和技术规格及要求

# 第四章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司 受信阳师范学院的委托，就文学、政法等实训室建设项目进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

- 招标项目名称：文学、政法等实训室建设项目

- 招标编号：豫财招标采购-2017-1449-B

- 招标项目简要说明：

- 项目预算：175.00万元人民币。其中：项目A语音分析实验室补充建设项目65.00万元；项目B社会舆情研究中心实验室建设项目50.00万元；项目C金融工程实验室建设项目60.00万元。

项目需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货完工期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目A | - 语音分析实验室补充建设项目 | - 详见第七章 | - 详见第七章 | - 采购人指定地点 |
| - 项目B | - 社会舆情研究中心实验室建设项目 | - 详见第七章 | - 详见第七章 | - 采购人指定地点 |
| - 项目C | - 金融工程实验室建设项目 | - 详见第七章 | - 详见第七章 | - 采购人指定地点 |

三、投标人资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、提供供应商自己参与（填写本次采购人名称：----采购编号：----）采购活动前已在【 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）】查询，无不良信用记录的承诺并附三个网站查询结果截图（投标时附在投标文件中）

四、报名要求：

凡有意参加本项目的供应商，请于2017年9月21日至2017年9月28日在“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”凭企业身份认证锁（CA密钥）进行网上报名。CA密钥在河南省公共资源交易中心受理大厅（郑州市郑东新区正光街与东风东路廉政大厦5楼，联系电话：0371-86095915,86095916）办理。

五、招标文件的获取

1.供应商须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥后，方可凭CA密钥登陆（http://www.hnggzy.com）会员专区并按网上提示下载文件及资料（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。文件下载时间为2017年9月21日 至2017年9月28日，供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

2.招标文件售价：300元/份，网上缴纳，售后不退。

六、投标文件递交和开标（本次为网上评标，纸质文件作为辅助及参考，一切以电子版投标文件为准（需用电子秘钥上传））

1.供应商需要在开标截止时间前同时递交电子投标响应文件（.doc格式）和纸质投标响应文件。

2.纸质投标响应文件递交的截止时间和开标时间为：2017年10月13日9时（北京时间）。

3.投标响应文件递交和开标地点为：河南省公共资源交易中心第3开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座开标室）。

4.电子投标响应文件及纸质投标响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的将不予受理。

七、发布公告的媒介

本次谈判公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网站》上同时发布。

八.采购代理机构和采购人信息

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院。

采购代理机构联系方式：陈老师  联系电话：0371-56058517

采购人名称：信阳师范学院

采购人地址：信阳市南湖路237号

采购人联系方式：徐老师        电话：0376-6392826

河南省教育招标服务有限公司

2017年9月20日

# 第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对 第一章　投标人须知 的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 2 | 采购人名称：信阳师范学院 |
| 2 | 项目名称：文学、政法等实训室建设项目 |
| 2 | 招标代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11 | (1) 投标报价：目的地交货价。 (2) 相关费用：由中标人承担的费用，包括税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务、验收费等相关费用。 |
| 11 | 投标货币：人民币。 |
| 11 | 项目预算：项目B社会舆情研究中心实验室建设项目50.00万元 |
| 34 | 中标服务费：在中标人领取中标通知书时，招标代理机构按中标金额的2%向中标人收取中标服务费 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | 必须提交的资格证明文件： (1) 按 第一卷 第三章 附件 规定的格式提交相应的资格证明文件，本次采购项目所有标段均不接受联合体投标。 (2) 投标人企业营业执照复印件，投标时带原件待查。 (3) 投标人提供最近的依法缴纳税收和社会保障资金的凭证，提供上年度经审计的财务报告，投标时带原件待查。 (4)参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 (5) 投标人为响应本次招标出具的售后服务计划、维修机构名称、人员、电话等。 在开标时将投标文件电子版（以U盘形式提交）与投标文件纸质版一同递交。 |
| 12 | 项目授权书： 需提供制造生产厂商针对本次招标项目出具专项授权和售后服务承诺，原件放入投标文件正本中。 需要授权书的有： 项目B：电访专家系统、统计分析管理台系统、网络调查专家系统、数据库\应用服务器、计算机 a. 如果厂商的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套中文翻译的授权； b.投标人以针对本项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书。 |
| 13 | 业绩要求： 投标人提供三份单份金额不低于80万元的合同。 合同内容要求： (1) 2014年1月1日以来投标人在国内所中标的项目； (2)合同内容与所投项目相同或相近； |
| 14 | 货物技术证明文件及相关要求： 1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品，如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料，提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2、产品生产商具有生产许可证、产品合格证或与其等效的其它证明文件的,需提供复印件。设备通过ISO9000质量管理体系认证的，需提供认证证书（复印件有效）。 3、各类获奖证书复印件。 4、产品符合最新国家标准或国际标准的生产许可证、检测报告等有关产品的质量认证材料。 5、投标货物的制造、安装和检验标准。 6、授权设备除提交上述材料外还必须提交的技术证明材料 a. 社会上公开发布的正式印刷的彩页；或 b. 产品检验报告（复印件）。 并以技术证明材料―所述功能参数为评判标准，保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性；当投标文件所述产品功能参数与产品说明资料（如彩页）不一致时，务必在投标文件中附带原始生产商出具的证明函（原件）以证明功能参数变更的有效性，否则视为技术不满足；若彩页中所描述的同一技术指标有选择时，务必在投标文件中附带原始生产商出具的证明函（原件）以指明投标文件的具体技术指标，否则将以彩页中的最小技术指标为评价指标。（说明：(1)如彩页中有多个型号时，请在本次所投型号上加盖单位公章或用记号笔形式予以标注；(2)如果提供的技术证明材料是扫描件、传真件、复印件或从网站上下载的彩色或彩色打印件的技术材料，则每页都必须加盖设备的制造生产商印章（原章），否则其提供的技术证明材料均不作为评标依据，视为未提供）。 7、投标人在投标文件货物（产品）规格一览表中（见招标文件第一卷，第三章附件7），必须标示出是否提供了以上要求的技术证明文件。 8、投标设备如果属国家节能环保产品的，应提供中国节能产品认证证书和中国环保产品认证证书复印件。 |
| 15 | 投标保证金金额：10000元人民币（只接收投标单位对公转账，不接收个人转账及现金交款单，投标文件中（纸质文件及电子投标文件）附基本户开户许可证） 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇（存）入指定银行帐户，以银行到账为准。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金，同时备注招标编号及标段。 开户名称：河南省公共资源交易中心 账 号：1702229138000878865 开户行：中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行 |
| 16 | 投标有效期：从开标之日起 60 天。 |
| 17 | 正本份数：一份，副本份数：二份（副本必须与正本内容一致，开标一览表单独提交） |
| 评 标 |  |
| 21 | - 评标原则 1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。 2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。 3、验证：提供合同及相关原件查验，现场未提供原件的或提供的不符合的，均视为未提供（注：评标委员会有权决定评标现场是否验证）。 - 评标标准 - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 2、因重大变故，采购任务取消的。 - 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理： 1、未按要求交纳投标保证金的； 2、未按照招标文件规定要求密封、签署、签章的； 3、不具备招标文件中规定资格要求的； 4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； 5、投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的； 6、投标文件附有招标人不能接受的条件； 7、投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的； 8、商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的； - 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝： 1、交货完工期不确切、不肯定的投标； 2、对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的； 3、投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完善的； 4、投标人低于成本价格竞标的。 - 中标标准： 1、在价格、服务等条件同等条件下，性能参数较优者优先中标； 2、对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑； - 3、商务、技术能最大满足招标文件要求，综合评分最高的投标人将作为中标候选人。 - 本次采购项目B的评标方法: 说明：经评标委员会评议，如果所有供应商都不能满足招标文件中要求的某项商务或技术条款的，则该项条款将不再做任何量化，视为所有供应商都满足。 （一）商务部分 1、投标报价（36分） 评标基准值 = 有效投标人的最低投标报价。 投标报价得分 = 评标基准值/投标报价 × 36分。 2、企业信誉及综合评价（11分） A、评标委员会根据投标人的财务状况（提供近年经过会计师事务所或税务部门年检的财务审计报告复印件，加盖公章。）、资信证明、针对本次采购货物提供证明文件的完整性、投标文件的制作及响应水平以及与需方的合作情况等评标因素进行综合评价。第一档：3分；第二档：2分；第三档：1分； B、投标人具有省级工商行政管理局颁发的 “守合同重信用”企业，2分；地市级工商行政管理局颁发的 “守合同重信用”企业，1分； C、投标人提供第三方评估机构认证的 “重服务守信用”企业，2分 D、投标人企业信用等级：AAA等级得2分；AA及以下等级得1分，无信用等级不得分。 E、投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证、1SO14001环境管理体系认证、BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证且证书有效的，得2分。每缺少一项扣1分。 3、业绩要求（6分） 每提供一份真实有效的业绩合同，并同时提供中标通知书和验收报告，得2分。 （二）技术部分：评标委员会将根据招标文件要求投标人提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件要求，若提供的货物技术证明文件与招标文件的技术要求有负偏差，则该条技术指标不满足，凡对技术资料采用弄虚作假的，即废除该投标人资格。 1、技术（40分） a. 完全满足招标文件要求的得40分。 b. 投标货物的技术指标或功能每有一条非星号(★)技术指标或功能不满足扣2分。 c. 投标货物的技术指标或功能每有一条带星号(★)技术指标或功能不满足扣4分。 d. 未按招标文件要求提供有效项目授权书的，每少一项扣4分； e. 未按招标文件要求提供授权设备彩页（或检验报告）的每少一项扣2分，最多扣8分。 f.项目B：要求对“电访专家系统”和“网络调查专家系统”以下主要功能进行现场演示；每有一条（*星号）技术指标或功能不满足扣4分；每有一条（非*星号）技术指标或功能不满足扣2分。 电访专家系统： ★1、星形系统架构：多服务器集成式系统设计，消息服务器、样本池服务器、CTI服务器、CTI代理服务器、智能预测拨号服务器等设置； 安全体系结构：管理台采用C/S结构，访问端B/S结构； 网络调查专家系统： ★1.采集方式多样化，集成于同一个 CAI 管理台，协同工作管理台采用 C/S 结构，访问端B/S 结构，具有强大的抽样模块 2、售后服务及质保承诺（5分） (1) 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、维修技术人员情况（职称、经验介绍）。（0～1分） (2) 投标人须提供至少满足所投标段中的质保承诺书。高于所投标段中要求质保期的，每高一年得1分，最多得2分。 (3) 投标人是本地企业或在本地设有售后服务机构（指有固定地点、专业技术人员、服务电话以及配套的服务设施，以营业执照复印件加盖公章为准）得2分。 3、节能环保（2分） 投标设备如果属国家节能环保产品的，提供中国节能产品认证证书 和中国环保产品认证证书复印件，得2分。 |
| 25 | 其它必要的评标因素和标准： (1) 投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式（见第三章 附件）如实、完整地填写资格证明文件及各项表格，如有不满足，将视为非实质性响应。 (2) 如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而可能被拒绝。 (3) 评标委员会保留对推荐的前1～3名候选中标单位进行资格后审的权利，对进入资格后审的中标侯选人的财务情况、技术及生产能力、商业信誉、履约能力、售后服务计划等进行核验，必要时进行针对性测试仪器、考察工厂及客户等。 (4) 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 27 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

# 第六章 合同条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 需方名称：信阳师范学院 供方名称、地址： |
| 2 | 检验与测试的条件和方式：按照第七章相关要求安装调试，安装调试完成，由需方进行验收。签订合同时，中标人必须提供加盖中标产品制造厂商印章的设备供货证明，否则视为放弃中标资格。 |
| 3 | 应提供的伴随服务：详见第七章 技术培训：详见第七章 安装调试：详见第七章 |
| 4 | 质量保证期：详见第七章 |
| 5 | 付款方式： 采购人不预付、垫付任何款项。货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行后需向供方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用365天（按日历日计）后予以无息返还。 付款方法： 供应商在办理支付手续时需提供以下资料： 中标通知书原件及扫描件（放进Word文档）； 合同原件及扫描件（放进Word文档）； 投标文件电子版； 验收报告； 资金申请单； 发票原件及复印件。 注：合同编号严格按照中标通知书上填写。 |
| 6 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺。 |

# 第七章 货物需求及技术规格要求

项目相关要求：

1、招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2、在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测标准依据国家有关规定执行。

3、所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在中国设有技术服务机构。

4、除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
5、本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6、如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

7、投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

8、标准附件和工具

8.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

8.2 投标人应提供保证设备正常运转的标准附件，单独列出品目、单价计算在基本单价中。

8.3 在本次采购项目各包段中，如遇到某单项设备有两种以上配置要求的情况，以最低配置参与投标报价。

9、技术服务

9.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

9.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

9.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

9.4 在评标期间，招标人有权要求卖方提供必要的技术资料，愈期无答复，按其技术不响应处理。

10、质量保证：本次采购项目设备硬件部分要求投标人提供国产设备不少于三年。本次采购项目软件部分要求投标人提供不少于五年免费升级。标段中有具体要求的以标段中的要求为准。

11、售后服务及保修

11.1 由原生产厂商或投标人提供售后服务的，需提供售后服务部门的地址、电话、联系人。所有服务必须在接到电话通知24小时内到达用户，2小时响应。

11.2 投标人应提供上述售后服务部门与原生产厂商或投标人签订的负责维修服务的合同、协议或隶属关系的证明复印本。

11.3 投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户单位）。

11.4 在质保期或保修期内，凡正常使用出现故障，投标人应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。若主机主要或关键部件出现故障，须更换主机，一切费用由投标人承担。

11.5 投标人所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为投标人违约。

12、本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、安装服务及耗材、验收费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

13、交货地点：（采购方指定地点）

14、交货完工期：国产设备合同生效后30天（日历日）内交付验收。

项目B社会舆情研究中心实验室建设项目技术参数表

| 序号 | 按功能划分的 子项目、子系统 | 设备目录 | 项目性能指标和技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会舆情研究中心实验室 | 1.1电访专家系统 | ★需要授权软件生产厂家系统需获得《计算机著作权登记证书》，需提供原厂家复印件并加盖公章证明； ★1、星形系统架构：多服务器集成式系统设计，消息服务器、样本池服务器、CTI服务器、CTI代理服务器、智能预测拨号服务器等设置； 安全体系结构：管理台采用C/S结构，访问端B/S结构；智能预测拨号服务器要求双电源冗余，通信专用电源系统；交换机内具有温度控制系统，保证长期稳定运行，超大容量采用intel架构mini-ITX工业级嵌入式X86平台作为主控单元，可以承载超大容量、最为复杂的IP-PBX软件。单机最大可直接链接64E1或256模拟通道，并可通过ChannelBank扩展为1920个FXS/FXO； ★2、通过对NSM设置，可以影响使用网络方式采集数据的实现方法； ★3、SPDM功能：实现将呼出请求送入预拨号队列，由系统自动完成被叫方选择、拨号以及无效呼叫的处理工作。只有在呼叫被应答时，系统才将呼叫转接给业务代表。同时，可以记录平均示闲等待时长； ★4、系统与地理信息结合统计分析，更加形象、直观进行数据的挖掘分析、展示和数据发布。界面维护、GIS字典表设置、样本统计展现、话务统计展现、单题统计展现、审核统计展现、配额统计展现、三间分布统计展现、外部excel数据展现、GIS基本功能。含全国区县地图、支持最小行政区划展现设置；支持多维统计结果在地行政区域展示；支持饼图柱图及雷达图； 5、项目管理功能：按模块加载长期持续性项目，含练习、试访、暂停等状态和拷贝项目方式创建项目；异地同步执行模块：子公司、外包公司功能社会工作知识管理功能； 6、学生实验室排课管理模块；执行管理模块：配额检验模式和规则、外呼策略设置 7、 学生成绩评估功能模块：考核指标设置、考卷评估； 8、项目管理：一二级分类，项目状态 ，项目密码设置，项目备份，备份文件升级，项目还原； 9、系统设备管理：创建注册申请，导入注册文件，查看注册情况，客户端组维护，客户端维护，移动设备网络配置，移动设备维护，移动设备分配，实时监测管理； 10、系统执行管理：配额校验模式，配额校验通过的规则，样本配额黑名单失效期限，问卷最长执行时间，执行终端发送消息，允许访员修改问卷.录音设置，录音文件生成原则，静态放音 11、空号库维护模块，对于系统定义的空号，明确拒绝和不配合的样本进行黑名单管理以免再次拨打，可以定期更新，升级，可在导入样本及抽样样本中与空号库实现比兑并过滤，从而提高系统执行效率； 12、应用工具管理模块：字典表、CTI服务器，、黑名单、小休策略，减少CTI服务器的负担，提高系统稳定性，用来监听和录音，保障我们调查项目的质量，及时发现学生访问过程中的不规范行为如作弊、答案录入错误等，同时具备实验室排班功能。 13、样本定位管理功能，包括样本查询、字段筛选、样本信息、状态信息、接触历史、电话记录、样本新增、全部修改、全部回收、全部删除、样本打散、样本导入、导出、发送邮件等； 14、工具功能区：问卷导航、知识库展现、实验成绩实时管理、即时双向通讯（系统自带），具备问卷准确定位、老师可以制作案例库，供学生们参考，成绩管理学生考核打分工具，老师可以实时监看和指导学生访问； 15、母体库功能：母体索引、呼入历史、母体布局、母体抽样、母体导入等，查看和编辑、管理样本信息，形成全面的样本库资源； 16、客户管理，学校与其他单位做的调查项目、以及委托客户、合作客户、多方客户管理功能，可将项目数据整体提交给委托方，如果委托方也有相同系统的话； 17、日志管理，系统使用记录，所有系统操作使用记录都将被记录； ★18、为表明产品的应用广泛性，需提供拥有10所以上同专业“985”高校用户的业绩证明文件（合同复印件）, 为保障产品的质量要求和可靠性及售后服务的保障，要求软件制造商获得计算机信息系统集成企业资质证书。 | 1 |
|  |  | 1.2电访专家客户端 | 1、 BS结构，方便后期的扩容和系统日常维护，数据集中保存，安全性高。扩容方便性价比高； 2、 独立的样本池，及时补充，调整，不影响项目运行； 3、 学生登录，学生信息管理； 4、 本公司、子公司、外包公司、所有公司分权分限学生访员管理； 5、 自定义访问员页面设置； 6、 样本展示、样本修改； 7、 问卷导航，学生在模拟实践中可以反复查看问卷发现不足 8、 强大的知识库 9、 历史消息管理、发送消息功能； 10、问卷查看、样本查询功能； 11、改号拨出，取消回访 | 12 |
|  |  | 1.3统计分析管理台系统 | ★该软件需同时获得《调查与分析软件著作权证书》、《空间统计软件著作权证书》 支持监听、监看、教学指导工作（坐席监控，项目统计与分析，问卷编辑与制作，数据审核、评分等） ★功能模块： 1、本公司、子公司、外包公司、所有公司自定义配置； 2、项目管理区域模块：本地项目、发布项目、空号库维护、坐席监控、话费设置、话费统计、小休统计； ★3、系统支持GIS信息展示和GIS统计结果展示具体如下功能： ★ 4、系统支持样本分析、单题分析、样本分布分析、交叉分析、配额分析，可在地图上以分层设色图、饼状图、柱状图、折线图、叠加柱状图等专题图形式进行GIS展示； ★ 5、配额分析：选择配额进行分层设色，设置颜色的深浅区，通过配额完成数的不同，渲染的颜色不同来反映配额值在地理区域图中的分布情况； 6、项目分类维护工具； 7、应用服务器维护 8、字典表维护维护，用户可自定义一些新增字段； 9、字典表关系维护，用户根据项目不同可自行维护字典表； 10、电子邮件账户； 11、黑名单维护； 12、小休策略维护； 10、知识库维护； 11、半年原则，成功访问的样本半年内不允许再次使用； 12、备份文件升级； 13、软件厂商具有省级以上权威部门颁发的荣誉，包括高新成果转化项目、国家发改委（计委）颁发的创新项目证书； 14、软件厂商获得省级或直辖市以上级别认证的守合同重信用等级认定证书； 15、AAA信用等级证书； 16、软件厂商具有系统集成三级（含三级）及以上资质； 17、软件厂商具有ISO9001质量体系认证； | 1 |
|  |  | 1.4网络调查专家系统 | ★1.采集方式多样化，集成于同一个 CAI 管理台，协同工作管理台采用 C/S 结构，访问端B/S 结构，具有强大的抽样模块；样本维护模块；问卷设计模块；统计分析；项目监控模块：配额、样本等、答卷审核统计模块；数据处理模块；配额管理；邮件发放回收模 块；短信管理功能； 2.项目管理 项目的增删改、项目发布等；问卷设计 单题跳转、多题关联跳转，支持多种题型：单选题、多选题、开放题、问答题、数字题、数值分配题、表格题、排序题、三维表格题、有序多选题、分配题、辅助计算等，数字题支持多区间校验、提示等； 3.项目管理功能：按模块加载长期持续性项目，含练习、试访、暂停等状态和拷贝项目方式创建项目；异地同步执行模块：子公司、外包公司功能社会工作知识管理功能； 4.学生实验室排课管理模块； 5.执行管理模块：配额检验模式和规则、外呼策略设置； 6.学生成绩评估功能模块：考核指标设置、考卷评估； 7.项目管理：一二级分类，项目状态 ，项目密码设置，项目备份，备份文件升级，项目还原； 8.系统设备管理：创建注册申请，导入注册文件，查看注册情况，客户端组维护，客户端维护，实时监测管理； 9.系统执行管理：配额校验模式，配额校验通过的规则，样本配额黑名单失效期限； 10.支持查阅、修改、教学指导工作（项目统计与分析，问卷编辑与制作，数据审核、评 分等） 11、网络数据采集系统的问卷设计模块支持28种问卷题型，且支持海报题，用于图像化的题型设计； 12、问卷设计模块采用所见即所得问卷设计方式； 13、 网络数据采集系统的问卷展示可以自定义问卷皮肤标签。问卷的展示需要自适应手机屏幕，用于支持手机端调查； 14、 完成显示凭证码显示功能，用于支持有奖调查； 15、 模型搭建模块，支持测评模型和满意度模型搭建； 16原始数据下载模块需要支持SPSS的SAV格式的文件：能同时导出前台数据和后台数据属性； 17、匿名访问与实名访问两种方式。数据管理台功能：★功能模块： ★数据管理台功能模块： 1、本公司、子公司、外包公司、所有公司自定义配置； 2、项目管理区域模块：本地项目、发布项目、空号库维护、坐席监控、话费设置、话费统计、小休统计； 3、项目分类维护工具； 4、应用服务器维护 5、字典表维护维护，用户可自定义一些新增字段； 6、字典表关系维护，用户根据项目不同可自行维护字典表； 7、电子邮件账户； 8、黑名单维护； 9、小休策略维护； 10、知识库维护； 11、半年原则，成功访问的样本半年内不允许再次使用； 12、备份文件升级； ★网调并发模块 支持匿名登录、会员登录，访问端不限并发访问用户，系统支持多权限、多角色使用； | 1 |
|  |  | 1.5数据库\应用服务器 | 1. 规格:国内知名品牌，非OEM产品，标准2U机架式服务器，含导轨及安装套件2. ★处理器:实配1颗Intel Xeon E5-2609v3(1.9GHz/6c)/6.4GT/15ML3处理器，最大支持2颗处理器3. ★内存:实配8GB内存，不少于20个内存插槽，支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2133内存，支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能4. ★硬盘:实配1块2T SATA硬盘，前置最大支持24个热插拔2.5寸或者12个3.5寸SATA/SAS/SSD硬盘，同时后置支持2个热插拔2.5寸SATA/SAS/SSD硬盘5. 阵列卡:八通道高性能 SAS RAID卡；支持RAID0/1/5/6/106. I/O扩展槽:配置不少于6个IO插槽，其中3个PCI-E 3.0 x 167. ★网卡:高性能双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；具有1个独立的千兆管理网口，支持扩展双网口10GbE以太网控制器8. 电源:1+1冗余电源，支持PMBus功能9. ★厂商认证:提供制造厂商具备信息安全ISO27001管理体系认证、中国国家强制性产品3C认证证书；服务器、存储国家级实验室证明文件；信息安全服务资质证书（安全工程类一级）；CCID国内品牌近三年排名前三；中国环境标志产品认证、中国节能产品认证10.提供彩页并加盖公章；11. ★系统管理功能:标配具有自主知识产权的全中文备份还原软件及全中文服务器管理套件，采用高级服务器管理模块，提供远程管理和远程诊断功能，支持NM3.0、SNMP3.0标准 。提供备份还原软件及管理软件生产厂商著作权证书并加盖该厂商公章12. 售后服务:提供三年免费硬件原厂商技术支持与售后服务，并在省内设有原厂商服务机构，原厂商需在国内设有800技术服务热线 | 1 |
|  |  | 1.6计算机 | - 机型：商用台式计算机 - CPU：Intel 酷睿四核I5处理器，主频≥3.2GHz - 内存：≥4G DDR4 2133MHz - 主板扩展:PCIe x16插槽≥1个，PCIe x1插槽≥2 个，PCI插槽≥1 个 - 硬盘：≥1T 7200转 - 光驱：DVD - 声卡：主板集成5.1声道声卡，后置提供3个立体声输出接口，以实现连接5.1音箱。 - 显卡：≥1GB独立显卡 - 网卡：≥10/100/1000M以太网卡 - 机箱：≥标准立式机箱，顶置电源开关键，带顶置提手，带I/O防护罩；标配内置七合一或以上读卡器。 - 显示器：≥23寸宽屏液晶 - 标配接口：VGA接口≥1个，HDMI或DP高清接口≥1个，串口≥1个，USB3.0接口≥4个，至少2个USB3.0接口前置，要求前置USB接口横排分离放置，互不干涉。 - 键盘及鼠标：非转接PS2防水键盘和光电鼠标 - 管理功能：能够实现USB端口的有效管理、能够配置网络带宽、流量； - 可以及时更新操作系统、安全补丁及业务系统的安装或升级； - 能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警； - 能够提供完善的报表和系统日志； - ★硬盘保护(芯片级保护) - 硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃 - 网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备 - 网络控制：远程查看、远程控制、文件传输； - 支持多点还原、职能排序、电子教室的应用、断点续传功能； - 安全性：产品检验辐射骚扰测试值低于国家标准7dB；通过国家静电放电抗扰度试验，可承受接触放电10KV，空气放电18KV的使用环境; - 整机认证：3C认证、节能认证、RoHS认证、整机防雷认证，平均无故障时间（MTBF）不低于90万小时；整机噪声声压级≤15dB、噪声声功率级≤10dB; - 服务：生产厂商售后服务通过CCCS客户联络中心标准体系钻石五星级认证主机三年原厂保修及上门，原厂400/800售后电话，第二自然日上门服务； | 14 |
|  |  | 1.7工控机 | 1、独有PCI协议，支持热插拔，支持在线更换；2、支持种类三张SHT-16B-CT/PCI，一张SHN-60B-CT/PCI+；3、IPC610/E7500/4G/1T/；4、8个业务插槽，提供高阻监听模式；5、★冗余备份自成一体，运动通信专用电源系统，交换机内具有温度控制系统，保证长期稳定运行；同时采用高可靠性无源背板，扩展插槽采用子板和后出现板分离设计，更换子板无需插拔引线；6、超大容量采用intel架构mini-ITX工业级嵌入式X64平台作为主控单元，可以承载超大容量、最为复杂的IP-PBX软件。单机最大可直接链接64E1或256经济分析通道，并可通过ChannelBank扩展为1920个FXS/FXO； 7、登陆管理功能；8、ACD管理功能；9、呼入和呼出管理功能；10、录音管理功能；11、DTMF管理功能 ；12、★支持40坐席。 | 1 |
|  |  | 1.8话盒耳麦 | 单边头戴式话务耳机>设计轻巧，佩戴舒适>将通话软管旋转300度，可实现左、右耳佩戴>抗噪音MIC，让客户听的更加清晰>坚固的不锈钢头卡，伸缩自由、佩戴舒适>配送声学海绵耳套和咪套标准型来电显示拨号器外型设计精致，适合新型呼叫中心、电话营销公司、家庭与办公的使用。日期、时钟、星期实时显示功能；闪断时间600mm>Redial重拨功能>Mute闭音功能（需放入电池，手按MUTE键才能实现闭音）>音频T/脉冲P拨号方式兼容>来电铃声高、低、关三档调节；防盗打功能>自动IP功能 > Volume音量调节键，可调整接听音量大小>超强防雷击功能>需放入电池才能保留来电显示号码 | 12 |
|  |  | 1.9交换机 | 速度：10/100/1000M；网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u 、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3；端口:52个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） | 1 |
|  |  | 1.10投影机 | - ★RGB光阀式液晶投影系统，3*0.63英寸含微透镜液晶面板 - ★亮度：≥4200流明 - 灯泡功率：≤245W冷光源灯泡 - 分辨率:1280×800 - ★对比度:≥3000：1 - ★输入接口：2路RGB，1路HDMI，1路DIisplayPort接口，1路VIDEO，1路S-video，2路USB接口 - 控制端口：1路网络接RJ-45，一路RS232控制端口 - ★输出端口：1路RGB接口,1路Audio输出 - ★重量：≤3.7kg - 节能环保，整机运行功率≤340W（标准模式），最低待机功率≤0.44W - ★支持水平和梯形校正，并具备水平±30度梯形滑钮和自动垂直±30度校正功能。 - ★内置扬声器≥10W - 支持EasyMP网络管理，实现对投影机的综合管理（监控及控制）。 - ★直接开关机，冷却时间0秒，关机后风扇立即停转，同时支持即关即开功能。 - 具备多种实用功能：信号源自动搜索，声影控3合1USB投影，A/V mute滑盖，画面冻结，局部放大，帮助菜单，无PC演示，双画面投影等功能。 - ★具有快速四角调节和多屏幕色彩调节功能。 - ★安全防盗：防盗杆、密码保护、用户标识设定及Kensington锁四合一防盗功能。 - 并具有DICOM模拟模式，可清晰还原医疗图像。 - 提供3C、节能、环保证书；制造厂商ISO9001和ISO14001认证；2013-2015连续三年IDC销量排名前三证明文件；“投影机十大国际投影品牌”证明 - 含120寸宽屏幕布 | 1 |
|  |  | 1.11笔记本电脑 | - CPU型号 ≥Intel 酷睿i5 7200U - 内存容量 ≥4GB（4GB×1） - ★硬盘容量 ≥256GB SSD固态硬盘 - 光驱类型 内置DVD刻录机 支持DVD SuperMulti双层刻录 - 屏幕尺寸 14英寸 16:9 1366x768 LED背光，防眩光液晶显示屏 - 显卡芯片 AMD Radeon R5 M330 2GB +Intel GMA HD 620 - 摄像头 720p HD摄像头 - 无线网卡 支持802.11b/g/n无线协议 蓝牙4.0模块 - 有线网卡 1000Mbps以太网卡 - 数据接口 1×USB2.0+2×USB3.0 - ★视频接口 VGA，HDMI - 音频接口 耳机/麦克风二合一接口 - 其它接口 RJ45（网络接口），电源接口 - 读卡器 多合1读卡器 - 电源适配器 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 - 外壳材质 镁铝合金 - 含配套原装包鼠 | 1 |
|  |  | 1.12音响 | 功放一台： - 线路输入灵敏度： -10dB - 话筒输入灵敏度： -34dB - 频率响应：20Hz~20KHz（+1~-4dB） - 输出功率：2×60W/8W - 信噪比：≥80dB - 失真度：<0.8％ - 额定电源电压：交流220V/50Hz - 尺寸（宽×高×深）：430×80×325mm - 净重：5kg 音箱2个： - 额定阻抗： 8Ω - 额定功率： 60W - 最大功率： 120W - 有效频率范围（-3dB）： 80Hz－18KHz - 灵敏度： 88dB /w/m - 连续声压级： 113 dB - 最大声压级： 120 dB - 辐射角度（H×V）： 90°×50° - 单元规格： LF：6.5"×1，HF：2"×1 - 净尺寸（宽×高×深）： 250×410×180 - 净重： 5 Kg | 1 |
|  |  | 1.13机柜 | 1.尺寸：600mm×900mm×2200mm；2.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D；兼容ETSI标准；3.配件：透明钢化玻璃前门；4.材质：SPCC优质冷轧钢板。 | 1 |
|  |  | 1.14带隔板电脑桌椅 | 根据房间实际大小规划定制或在当地采购，每座需能放下一套电脑、一套坐席话务设备，包括带靠坐椅 | 12 |
|  |  | 1.15访谈室桌椅 | 专家访谈室按16座配备会议桌椅一套，烤漆会议桌，可移动双面白绿板一块150*90cm（含移动支架） | 1 |
|  |  | 1.16项目洽谈室桌椅 | 1、办公桌椅两套，黑胡桃纸皮烤漆，1400*700mm，三抽屉，有主机位，键盘位，配五轮转椅 2、沙发一组，1+1+3样式，黑色牛皮，胡桃木纸皮烤漆护手，其中三人位尺寸1860*830*750mm，单人位尺寸900*830*750mm，配套胡桃木纸皮烤漆茶几1200*600mm一个，胡桃木纸皮烤漆方几600*600mm一个； 3、钢制烤漆中二斗文件柜两组，尺寸1800*850*390mm，中间两抽屉，上对开玻璃门，下对开铁门 | 1 |
|  |  | 1.17空调 | 制冷类型冷暖/3匹定频/能效等级3级/电辅加热/制冷量(W)7200/制冷功率(W)2340/制热量(W)7800/制热功率(W)2350/外机噪音(dB(A)≤56/循环风量(m3/h)1200 | 2 |
|  |  | 1.18系统集成费 | 1、 设备的安装、调试，施工并保证系统安全、稳定地运行； 2、连接套件：包含所需视频线，控制线，VGA线，音频线，RJ45水晶头、PVC线材、线槽、电源线、插座、接头、线架等配件及实验室内综合布线(超五类)提供包括系统集成所需的网线、电源线、线槽等施工所需材料、配件、施工等一切费用。 | 1 |

（法定代表人身份证正反面复印件粘贴处）

（被授权人身份证正反面复印件粘贴处）

1. 适用范围	4

2. 定义	4

3. 投标费用	5

二.	招标文件	6

4. 招标文件的构成	6

5. 招标文件的澄清及保证	6

6. 招标文件的修改	6

三.	投标文件的编写	7

7. 投标语言	7

8. 投标文件计量单位	7

9. 投标文件的组成	7

10. 投标格式	7

11. 投标报价	8

12 供应商的证明文件	8

13. 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件	8

14. 投标保证金	9

15. 投标有效期	10

16. 知识产权	10

17. 投标文件的式样和文件签署	10

四.	投标文件的递交	10

18. 投标文件的密封和标记	10

19. 投标截止期	10

20. 迟交的投标文件	11

21. 投标文件的修改和撤回	11

五.	开标与评标	11

22. 开标	11

23. 评标工作	11

24. 投标文件的澄清	11

25. 投标文件初审原则	11

26.投标文件的详审原则	12

27.评标标准	12

28.常用评标办法解释	13

29中标标准	13

30标后测评	13

31. 保密及其它注意事项	13

六.	评标结果的公示及授予合同	14

32. 评标结果的公示	14

33. 合同授予标准	14

34. 授标时更改标的的权利	14

35 接受和拒绝任何或所有投标的权力	14

36. 中标通知书	14

37. 签订合同	14

38. 履约保证金	15

39. 中标服务费	15

40. 披露	16

41．质疑	16

1.法人及法定代表人授权书	25

第二章	合同（格式）	17

第三章   附件	22

（一）、供应商商务部分	24

2.投 标 函	26

3.资格证明文件	27

3.1投标商资格声明	27

3.2 声明	28

4. 商务条款偏差一览表	29

1.投标报价表格	31

（二）、供应商报价部分	30

1.1 开标一览表(唱标表)	31

1.2 投标报价一览表	32

1.3 货物分项报价一览表	33

1.4备件、专用工具和消耗品价格表	34

1.项目授权书	36

（三）、供应商技术部分	35

2.技术规格偏差一览表	37

3.货物(产品)规格一览表	38

4.货物技术证明资料（以附件形式提供）	39

1.供应商质保承诺、售后服务计划及安装（格式）	41

（四）、供应商综合部分	40

2.拟用于履行本项目主要人员一览表	43

3.拟用于履行本项目所需设备一览表	44

4.放弃（或更改）投标说明书（格式）	45

5．中小企业声明函	46