周口师范学院

艺术教育实训中心空调

设备采购与安装项目

竞争性磋商采购文件

采购编号：豫财磋商采购-2019-68号-CZ

代理机构：河南省教育招标服务有限公司

日    期：2019年4月

目  录

第一章 投 标 邀 请 函	5

第二章 磋商投标人须知	8

A.说明	8

B.竞争性磋商采购文件	10

C.现场考察	11

D.磋商响应文件的编写	11

E.磋商响应文件的递交	14

F.竞争性磋商及评审办法	15

G.合同签订	21

H.货款支付	22

I.履约保证金	22

K.质疑须知	23

L.其它	23

第四章  报价文件格式	34

一、报价人提交文件须知	35

二、磋商响应函   （格式）	36

三、 法定代表人授权书	37

四、磋商投标人资格证件	39

五、磋商报价表格	41

六、标段报价预算书	42

七、项目偏离表（格式）	43

八、项目实施方案	44

九、  拟投入人员情况	45

十、拟投入设备、工具情况（如有）	46

十一、中小企业声明函	47

十二、竞争性磋商文件内容确认书	48

第五章 商务及技术要求	50

第

一

部

分

第一章 投 标 邀 请 函

周口师范学院艺术教育实训中心空调设备采购与安装项目竞争性磋商采购公告（二次）

河南省教育招标服务有限公司受周口师范学院的委托，就周口师范学院艺术教育实训中心空调设备采购与安装项目进行国内竞争性磋商采购，项目流标后现重新发布竞争性磋商公告，欢迎符合相关条件的投标人参加。

一、项目编号及名称：

招标编号：豫财磋商采购-2019-68号-CZ

项目名称：周口师范学院艺术教育实训中心空调设备采购与安装项目

二、招标项目简要说明：

1.1采购项目内容：空调主机全部设备（主机、循环水泵、膨胀水箱、水处理设备等）、管道、阀门、附件等（含控制器及控制箱柜）的供货安装；屋顶冷热水供回水管道的安装（主机至屋顶冷冻水供回水立管、主机到屋顶空气处理机组）；屋顶的排烟风机和补风机（包含阀门、管道、软接）各四台的安装。以上设备采购、供应、运输、保险、安装、调试（带负荷试运转，制冷机组厂家全力配合） 、维修、售后服务及质保期服务等，并承担施工用水用电等一切费用。。

1.2 采购方式：竞争性磋商

1.3资金来源：财政资金

1.4 项目包段划分：1个包段

1.5项目采购预算：100万元人民币；

1.6工期要求：30日历天

1.7质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。

三、磋商投标人资质要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定。

2.投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及贰级以上资质；

3.投标人须具备省级及以上管理部门颁发的有效的安全生产许可证；

4.投标人拟派项目经理须具有机电工程贰级及以上注册建造师资质并具有安全生产考核合格证书；

5.提供2017或2018年度经审计的财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明。复印件加盖公章。（投标人提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，无需提供其他财务状况报告。）

6.近期依法缴纳税收和社会保障资金证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据，2018年6月1日以来任意一个月）。

7.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

8.依据财库[2015]150号文件规定，未被各级人民政府财政部门行政处罚且在处罚期内的，在经营活动中近三年内没有重大违法记录。

9.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)、豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

10.本次采购亦不允许联合体参与磋商，与采购人、采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

四、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

五、竞争性磋商报名

1、投标人（供应商）应首先完成办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》），办理CA数字证书及电子签章后，方可办理市场主体信息库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台市场主体信息库入库登记指南（工程建设、政府采购》）

2、公告期限：2019年4月17日至2019年4月24日,凡有意参加投标者，请于公告期间登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）进行网上投标报名。

六、竞争性磋商文件的获取

1、磋商采购文件获取时间：本项目公告期间使用CA密钥登录河南省公共资源交易中心网站会员专区并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。供应商未按规定在网上下载磋商采购文件的，其磋商将被拒绝。

2、磋商采购文件文件获取方式：凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示下载本项目招标文件及资料。（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。

3、磋商采购文件售价：300元人民币/份。

七、开标时间/地点：

1.开标时间：2019年4月28日9:00；（北京时间）

2.开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-8（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座）。

3.加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传。

4.加密电子投标文件逾期上传，采购人不予受理。

5.本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在开标当天投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

6.投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

7.不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

八、发布公告的媒介

本次磋商公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网站》上同时发布。公告期限：五个工作日

九、采购代理机构和采购人信息

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：郑州市金水区北林路16号河南牧业经济学院（北林校区）教学楼C座一楼

采购代理机构联系人：侯老师   联系电话：0371-56058513

采购人名称：周口师范学院

采购人地址：周口市川汇区文昌路东段

联系人：刘老师               联系电话：0394-8178977

第二章 磋商投标人须知

## A.说明

1、适用范围

1.1本竞争性磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律法规制定本须知。

1.3参与此次磋商采购的当事人适用本须知。

2、定义

2.1“采购代理机构”系指受采购单位委托组织本次竞争性磋商的河南省教育招标服务有限公司。

2.2“磋商供应商”系指接受竞争性磋商邀请向采购代理机构提交磋商响应文件的法人单位或自然人。

2.3“采购单位”为需要购买次本竞争性磋商采购所列货物及相关服务的用户。

2.4“货物”系指磋商供应商按竞争性磋商采购文件规定须向用户提供的一切设备、备品备件及其有关的技术资料和材料。

2.5“服务”系指按竞争性磋商采购文件规定，磋商供应商须承担的软件开发、技术帮助、退换不合格产品及自身承诺的义务。

2.6磋商供应商一旦参与本次磋商活动，即被视为接受了本竞争性磋商采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前以书面形式递交。

2.7法定代表人：法定代表人是指依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。通常是法人单位内部的正职负责人，如果没有正职负责人，则为主持日常工作的副职负责人。法定代表人的行为就是法人的行为，可以直接代表法人对外签订合同，在法院起诉应诉，以及参与处理其他法律事务。他在自身的权限范围内所为的一切活动，其法律后果由法人承担。

2.8磋商授权代表人：如果法定代表人不能及时参与本项目的磋商活动，可由法定代表人就本次招标活动授权本单位人员以法定代表人的名义参与磋商活动，但须签署授权委托书。授权代表人在其授权的范围内所为的行为由法人承担法律后果。

2.9本磋商采购文件中所用“以上”或“以下”术语标示，如无特殊说明时，则“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

2.10盖章、签字或印鉴要求：盖章--指投标单位盖公章；签字或印鉴--法定代表人或授权代表人签字或加盖其个人印章。

2.11日期：除非另有说明，本磋商采购文件中所称“日”均指日历日，磋商响应文件中需以日历日对磋商采购文件作出响应。评审时，对竞争性磋商采购文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算。
    2.12异常一致：不同磋商供应商的磋商响应文件中相同错误三处及以上（如字句、错别字等）。

2.13超范围经营：超出营业范围，判断供应商投标的合法性和合同的有效性，应该先分清是一般项目还是限制经营（烟花爆竹等商品）、特许经营（烟酒等商品）以及禁止经营项目；其次要区分违反的是管理性的强制规定还是效力性的强制规定。国务院令第370号《无照经营查处取缔办法》和最高法院的司法解释明确，超越经营范围（含没有经营范围）但不违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营（不违反行政许可、行政审批项目），不属于违法经营行为，所订立的合同是有效合同。

2.14财务状况报告:根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国注册会计师法》》规定，提交完整有效的财务审计报告。财务审计报告加盖注册会计师印章并由其本人签名。注：如磋商供应商成立年限不足一个会计审计周期，不能提供审计报告的，可依据政府采购实施条例释义要求提供银行资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

3、合格的货物和合格的服务

3.1合格的货物和服务

3.1.1国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3.1.2必须是全新的货物，必须是实质性满足竞争性磋商采购文件要求的服务。

3.1.3磋商供应商应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

4、磋商费用

4.1无论竞争性磋商过程中的作法和结果如何，磋商供应商应自行承担与参加竞争性磋商有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5、磋商供应商代表

指全权代表参加竞争性磋商活动并签署响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

说明：如果第一部分要求的内容与第二部分有冲突，在没有特殊说明的情况下，均以第二部分为准。

## B.竞争性磋商采购文件

- 竞争性磋商采购文件

6.1竞争性磋商采购文件是用以阐明所需货物及服务、竞争性磋商程序的资料，除以下内容外，采购代理机构在磋商结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是采购文件的组成部分，对供应商起约束作用，竞争性磋商采购文件包括下列内容：

6.1.1采购公告或邀请书；

6.1.2采购项目内容及要求；

6.1.3磋商供应商须知；

6.1.4磋商响应文件主要内容格式；

7、竞争性磋商采购文件的澄清

磋商供应商对竞争性磋商采购文件如有需要澄清的疑问，应当在竞争性磋商采购文件开始发出之日起7个工作日内在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台进行提问，要求采购人对竞争性磋商采购文件予以澄清。磋商供应商在规定的时间内未要求对竞争性磋商采购文件澄清或提出疑问的，采购人和采购代理机构将视其为无异议，开标后，采购人和采购代理机构不接受其对竞争性磋商采购文件内容的质疑。

- 竞争性磋商采购文件的修改

8.1竞争性磋商采购文件发出后，在磋商结束前任何时间，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。若投标人对修改内容仍有疑问，应在修改内容发出后24小时内在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台进行提问，否则视为已接收，并同意修改或澄清内容。开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。

8.2竞争性磋商采购文件的修改书将构成竞争性磋商采购文件的一部分，对所有已经报名并领取了竞争性磋商采购文件的供应商具有约束力。

8.3采购文件、采购文件澄清（答疑）纪要、采购文件修改补充通知书内容均以电子交易平台发布的内容为准。当采购文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

8.4采购代理机构对磋商供应商误读、误解修改书而导致的不利后果，不负任何责任。

## C.现场考察

9、现场考察：不组织。

## D.磋商响应文件的编写

10、要求

10.1磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的全部内容，按竞争性磋商采购文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其文件对竞争性磋商采购文件作出实质性响应。磋商供应商应接受采购单位和采购代理机构对其中任何资料作出进一步审查的要求，否则其磋商投标将有可能被拒绝。

10.2磋商供应商应认真检查竞争性磋商采购文件中所有的须知、格式、条款、技术、规格和其它资料，如果磋商供应商未按照竞争性磋商采购文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对竞争性磋商采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致其磋商响应文件被拒绝，由此导致的不利后果由磋商供应商自行承担。

10.3磋商响应和资格证明文件的主要内容格式部分中的各项内容和表格为评审的重要参考内容和依据，磋商供应商应严格可按照格式要求统一填写编制，否则，其磋商将有可能被拒绝。

11、磋商语言、载体及计量单位

11.1磋商响应文件及磋商供应商、采购单位和采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。若磋商供应商提交的资料为英文或其他语言文字文本，须附中文译文以让磋商小组成员知晓内容，否则视为未提供该资料。

11.2磋商货物名称及规格型号应与国家规定部门核发证件上的名称及规格型号相一致。磋商供应商提供评委无法认定的名称及规格型号的，其磋商投标无效。

11.3除非另有规定，磋商载体使用语言文字文本形式，采购代理机构不接受声音、影像或其他任何形式的磋商载体。

11.4磋商货物除在竞争性磋商采购文件的技术规格中另有规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12、磋商货币单位

12.1磋商响应文件涉及到的货币价格一律使用人民币元为单位。

13、磋商响应文件的组成及要求：为了方便评审，磋商响应文件中的各项表格可按照响应文件格式要求制作。磋商供应商可按照竞争性磋商采购文件中提供的格式（见第一部分第三章 附件）完整地填写投磋商响应文件。

13.1投标书内容填写说明

13.1.1磋商供应商必须规范制作磋商响应文件，应注明页码并列出目录。

13.1.2磋商供应商必须按竞争性磋商采购文件第一部分第三章“磋商响应文件主要内容格式”制作磋商响应文件。

13.1.3磋商供应商对采购项目的投标必须是对完整的一个项目的投标，必须逐项填写单价及总价。

13.1.4服务承诺书内容填写（该项内容的填写不得低于竞争性磋商采购文件的基本要求）。

（1）免费维保期；

（2）保修响应（包括质保期结束后维护情况及收费情况）；

（3）省内售后维修服务网点的设置；

（4）如出现一时无法修复的设备，提供备品备件情况。

（5）其他优惠条件。

14、报价

14.1所有报价均以人民币报价。

14.2磋商供应商应根据第二部分所列采购项目内容和要求进行报价，并由法定代表人或磋商供应商代表签署。

14.3磋商供应商对所投标项目一次报价只能一种方案，磋商供应商所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，即不受市场价格及政策性价格的调整而增减，磋商供应商提交可调整的报价的磋商响应文件将按非响应性投标予以拒绝，采购代理机构不接受任何有选择的报价。

14.4本采购项目为交钥匙工程，磋商报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而磋商采购文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

14.5磋商供应商最终承诺报价高于采购单位采购计划价预算及有多种报价方案的不做为有效报价。

15、磋商投标货物符合竞争性磋商采购文件规定的证明文件

15.1磋商供应商须提交证明拟提供货物和服务符合竞争性磋商采购文件规定的技术磋商响应文件，作为磋商响应文件的一部份。

15.2证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、数据或数码照片，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物或服务从采购单位开始使用至采购文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照采购技术规格，逐条说明所提供货物或服务和服务已对采购单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

16、磋商保证金（只接收投标单位基本户转账，不接收现金交款单及个人转账，请在汇款时填写具体招标编号便于后期的保证金退回）。

投标保证金:20000 元人民币；从基本户转出

开户名称：河南省公共资源交易中心

账  号：410107010160003701036544

开户行：中原银行郑州东风南路支行

非成交单位的投标保证金，代理机构将在结果公布后予以申请退还。

成交单位退保证金时需提供资料如下：

（1）合同原件及合同原件的扫描件一份

16.1磋商保证金应在提交磋商响应文件截止前交纳，电子汇票到户时间以本站开户行收到为准。

16.2磋商保证金用于保护本次采购免受磋商供应商的行为而引起的风险。

16.3未按要求提交投标保证金的投标供应商将被视为无效磋商。

16.4未成交的磋商供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内无息退回。

16.5磋商供应商有下列情形之一的，将《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条规定处理：

16.5.1提供虚假材料谋取成交的；

16.5.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

16.5.3与采购单位、其他供应商恶意串通的；

16.5.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

16.5.5在采购过程中与采购单位进行协商磋商、不按照采购文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

16.5.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

16.6发生下列情况之一，履约保证金将被不予以退还：

16.6.1成交后无正当理由不与采购单位签订合同的；

16.6.2将成交项目转包或分包；

16.6.3拒绝履行合同义务的。

16.6.4不按规定领取成交通知书的；

16.6.5不按规定缴纳成交服务费的；

17、磋商响应文件的有效期；

17.1磋商响应文件以开标日之起计算，磋商响应文件的有效期为60个日历天。

17.2在特殊情况下，在原有效期截止之前，政府采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝政府采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将予无息退还。接受延长磋商有效期的供应商将被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18、磋商响应文件的签署及规定

18.1组成磋商响应文件的各项资料均应遵守本条。

18.2磋商供应商应按照竞争性磋商采购文件的要求，在磋商响应文件适当位置填写磋商供应商全称并加盖公章。

18.3磋商响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，磋商响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏之处，必须由法人或被授权人的同一签署人签字或盖章。

18.4磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

## E.磋商响应文件的递交

19、磋商响应文件的密封及标记

- 19.1投标人须在磋商响应文件递交截止时间前制作并提交磋商响应文件。

- 19.2投标人应在投标截止时间前上传加密的电子磋商响应文件（*.hntf）应在磋商响应文件截止时间前通过“河南省公共资源河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传磋商响应文件是否完整、正确。

- 19.3投标人因河南省公共资源交易中心投标系统问题无法上传电子磋商响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095957。

20、投标截止时间：详见第一部分第一章投标邀请中规定的投标截止时间

20.1磋商响应文件必须在投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

20.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以河南省公共资源交易中心平台群发消息的形式，通知所有的磋商供应商。这种情况下，采购代理机构和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束，

20.3采购代理机构对磋商响应文件在提交过程中的遗失或损坏不负责任。

20.4在投标截止时间以后上传的磋商响应文件，采购代理机构拒绝接受。

- 21、磋商响应文件的修改和撤回

21.1投标人可在投标截止时间前修改磋商响应文件。

21.2在磋商截止时间后磋商供应商不得撤回投标。

## F.竞争性磋商及评审办法

22.1采购代理机构按竞争性磋商采购文件规定的时间和地点组织开标，开标时有关监督部门对评审全过程进行监督。

22.2开标时，采购代理机构当众宣读磋商供应商名称及采购代理机构认为适当的其他内容。

23、磋商程序

23.1采购代理机构根据本次竞争性磋商采购的特点和有关规定组成磋商小组，由采购单位代表和有关专家共3人组成，其中技术、经济专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

23.2磋商小组审查磋商供应商资格证明文件和响应书是否符合竞争性磋商采购文件的基本要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。

23.3磋商小组就有关商务、技术、报价等内容与供应商分别进行磋商，在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格信息或者其他与磋商有关的信息。

23.4磋商供应商进行最终承诺报价。

23.5磋商小组进行评审并推荐成交候选人。

24、磋商响应文件的修正

24.1与竞争性磋商采购文件有重大偏离的磋商响应文件将被拒绝。重大偏离系指磋商响应文件的重大改变等明显不能满足竞争性磋商采购文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商采购文件要求的磋商供应商竞争地位产生不公正的影响。

24.2初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则修正：

24.2.1磋商时，磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以投标报价一览表为准。

24.2.2如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

24.2.3如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外，如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

24.2.4调整后的价格应对磋商供应商具有约束力，磋商供应商不同意以上修正，其磋商将可能被拒绝。

25、磋商小组对磋商响应文件作出的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依据任何其他外来证明。

26、磋商投标的澄清、说明、答辩和补正

26.1磋商小组有权就磋商响应文件中含混之处向磋商供应商提出询问或澄清要求。磋商供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点进行答疑和澄清。

26.2必要时磋商小组可要求磋商供应商就澄清的问题作书面答复，该答复经磋商供应商代表的签字认可，将作为磋商响应文件内容的一部分。

26.3磋商供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得超出采购文件的范围或改变磋商响应文件的实质性内容。

27、出现下列情况之一，磋商供应商的投标无效：

27.1未交投标保证金的；

27.2未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

27.3不具备采购文件中规定的资格要求的；

27.4不符合法律、法规和竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求的。

28、评审

28.1采购代理机构根据有关法律和本次竞争性磋商采购文件的规定，结合本采购项目的特点组建评委，对具备实质性相应的磋商响应文件进行评价和比较。

28.2评审原则

a.“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

b.统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

c.独立性原则： 磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

d.保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

e 综合评估原则：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

f.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.3评审程序细则

磋商评审小组按照财库〔2014〕214号财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知，结合本次采购具体情况进行评标。具体评标方法、评标细则如下：

评标办法采用综合评分法（综合得分最高的磋商投标人作为成交候选人）

- 商务初审

一、磋商小组审核确认磋商采购文件

二、磋商响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 有效的营业执照 |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 经审计的财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近期纳税证明材料、近期社保缴纳证明材料 |  |
|  | 近三年无重大违法记录声明函 | 提供近三年内在中华人民共和国境无违法违纪、无不良记录、无不良行为事件发生，未被列入黑名单声明函 |  |
|  | 信用查询 | 1.查询信用中国时，“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”三种类型分别查询，分别截图。 2.查询中国政府采购网时，“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询后截图。 |  |
|  | 投标保证金 | 按要求缴纳投标保证金； |  |
| 符合性检查 | 竞争性磋商响应文件 | 按照采购文件规定要求签署/盖章； |  |
|  | 投标报价 | 在采购人预算或支付能力范围内； |  |
|  |  | 投标文件中对同一（货物或标段）未提供选择性总报价或选择性单项报价或选择性方案； |  |
|  | 交货完工期 | 符合招标文件规定； |  |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件规定； |  |
|  | 联合体投标人 | 不接受联合体投标； |  |
|  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |  |  |
| 评审结果（合格\不合格） |  |  |  |

三、详细评审（只有资格性检查和符合性检查通过的磋商投标人方可进入详细评审）

(一)小型微型企业价格评审

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，磋商投标人竞争性磋商采购文件中提供以下材料作为小型微型企业评审依据。

注：各潜在所投产品制造商供应商请严格按照上述有关文件要求到县级以上财政部门或县级以上工业和信息化部门办理大\中\小\微企业证明并将证明原件附到本次磋商响应文件中，作为评审依据。

| 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不优惠 | 不优惠 | 优惠最终总价的6%评审 | 优惠最终总价的6%评审 |

（二）评标报价(35分)

评标基准值=有效投标人的最低评标价格。

评标报价得分=评标基准值/评标报价×35分

注：1.有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

- 业绩（6分）：

2015年1月1日以来，合同签订时间为准承担过一项类似业绩得2分，每份业绩要求提供完整的合同。本项最多得6分。

（四）施工组织设计评分标准（19分）：

1.内容完整性和编制水平（1-2分）；

2.施工方案和技术措施（1-3分）；

3.质量管理体系与措施（1-2分）；

4.安全管理体系与措施（1-2分）；

5.环境保护管理体系与措施（1-2分）；

6.工程进度计划与措施（1-2分）；

7.投入资源配备计划（1-2分）；

8.施工进度表或施工网络图（1-2分）；

9.在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施（1-2分）。

上述9项内容不能缺项，每缺一项，该缺失项不得分。

（五）综合评价（10分）：

评委对所投产品的先进性、可靠性、稳定性，整体性、安全性及未量化的评标因素等进行综合评价，对所有投标人投标货物进行综合对比，根据评比分优、良、一般。优者得8～10分、良者得5～7分、一般得1～4分。

（六）对技术参数及功能要求的响应程度（24分）：

1.压缩机：采用半封闭式双螺杆压缩机，通过滑阀，实现10-100%无级调节，压缩机电机内置热敏电阻和过电流保护器，得2分；

2.蒸发器：采用直膨式蒸发器，配备防冻温控加热器，-20℃下仍可正常工作；每个制冷剂回路均设置安全阀；换热器采用不低于19mm厚软质闭孔泡沫结构的橡塑保温，得3分；

3.冷凝器：V型盘管设计，盘管底部支撑采用半边设计，无水槽和加热带，并可有效防止结霜；先进分液头设计；详述工作原理， 得3分；

4.冷凝器风机和电机：每个风机由单独电机驱动，采用铝制轴毂和低噪音叶片，风扇罩材质为高强度、带防锈层钢板；电机要求IP55，F级，轴承要求双重密封并具有永久润滑功能，得3分；

5. 中压罐、油罐和油泵：采用独立中压罐设计并详述其特点，独立储油罐设计，标配油加热带和油位检测装置；采用电磁油泵，确保机组有效润滑，得3分；

6.制冷剂回路：每个回路包含：换向阀、止回阀、球阀、电磁阀、干燥过滤器、经济器、中压罐、电子膨胀阀、温度传感器、压力传感器、维修阀、安全阀，并经过工厂压力、检漏测试，组装完成后需通水测试，得3分；

7. 电子膨胀阀和四通阀：采用电子膨胀阀控制制冷剂流量，并详述其工作原理，并采用双电子膨胀阀和双四通换向阀设计，得3分；

8. 先进除霜设计：蒸发器和冷凝器两回路设计，两个系统可分别在制热和除霜模式下独立运行，并详述除霜控制逻辑，得2分；

9. 控制系统：具备楼宇控制协议（Modbus通信协议），提供冷冻水出水温度过低、电压过低、冷冻水流量过低、排气压力过高、吸气压力过低等完善的机械和电气保护，控制柜箱体符合IP55标准，出厂前机载安装工并测试，得2分。

上述9项内容不能缺项，每缺一项，该缺失项不得分。以上内容须提供厂家证明文件并盖制造商公章附在磋商响应文件中。

（七）售后服务措施及培训（6分）：

1.售后服务承诺情况：提供详尽的售后服务方案、人员配置、服务网点及联系电话等，得0-2分；

2.培训计划完整、方案切实可行，得0-1分；

3.质保期：两个采暖、制冷期，含质保期内维修维护、清洗（每年一次）发生的人工、配件、耗材等所有费用。每延长一个采暖、制冷期加1分，最多加3分。

注：评分计算过程四舍五入保留小数点后3位，结果按四舍五入保留小数点后2位。

（八）其他评审内容

1.报价过程：

(1)每位参与详细评审的磋商投标人一般情况下有两次报价机会（具体几次报价由磋商小组决定），但每位潜在磋商投标人的后一次报价只能小于前一次报价，如果后一轮报价大于前一次报价或者不变，则其磋商投标人按无效磋商处理。（注：每次报价的技术要求只能在满足竞争性磋商采购文件要求以及在原磋商响应文件所述技术参数、性能和服务承诺的基础上保持不变或提高，不得降低。

(2)磋商响应文件递交截止时的包段总报价计为该包段的第一次总报价。

(3)磋商投标人报价超过预算价的报价，对其按无效磋商处理。

2.报价的澄清：

(1)最终报价结束后，采购代理机构将最终报价情况向磋商小组通报。磋商小组须对各报价人的最终报价进行合理性审核，如磋商小组一致认为某个报价人的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。

(2)最终报价结束后，又发现其竞争性磋商采购文件存在实质性不响应磋商采购文件的情形时，磋商小组有权取消其磋商资格。

3.如果所有磋商投标人均不满足本磋商采购文件中的实质性(废标条款项)要求的，则计为第一次磋商失败；磋商失败后，磋商小组可按以下两种情况处理：

(1)对本次竞争性磋商作出磋商失败的废标结果意见；

(2)在本次磋商活动开始之前没有收到潜在投标人对本磋商采购文件提出异议时，对磋商采购文件中的实质性条款进行修改（调整），并以书面形式通知所有参加磋商的投标人进行第二次磋商。如投标人不接受修改调整后的内容，则视为其自动放弃参与第二次竞谈的资格要求。

29、成交基本条件，即必须同时满足以下要求：

29.1磋商响应文件完全满足竞争性磋商采购文件中所有的实质性要求；

29.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

30、评审过程保密

30.1磋商会议结束后，直到授予磋商投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商投标人或其他无关人员透露。

30.2在磋商期间，磋商投标人企图影响采购代理机构或评委的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

31、出现下列情况之一，将对采购项目予以废标；

31.1出现影响采购公正的违法，违规行为的；

31.2磋商投标人的报价均超过了采购单位采购计划价，采购单位不能支付的；

31.3因重大变故，采购任务取消的。

## G.合同签订

32、成交通知

32.1评委确定成交候选人后，将在河南省政府采购网和河南省公共资源交易中心公示栏上发布预成交结果公告。投标人如对成交结果有异议，可在公示期7个工作日内，以书面形式并提供相关证明材料向采购人反映，若在公示期内未提出异议，则视为认同该结果。

32.2在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交投标人。

32.3成交通知书将作为签订合同的依据。

33、签订合同

33.1成交投标人应按成交通知书中规定的时间、地点与用户签订成交合同，否则按开标后撤回处理。

33.2成交投标人的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件以及最终承诺报价单均应作为合同附件。

33.3如成交人不按第28.2条约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请取消其成交决定，并不予以退还其投标保证金。招标代理机构和采购人可在候选成交单位中重新选定成交单位。

33.4成交人应在签订合同之日起五（5）个工作日内，将合同副本三（3）份报招标代理机构备案。

## H.货款支付

34、合同货款的支付方法、支付方式：

34.1设备进场，进场验收合格付至合同金额的30%；

34.2工程竣工验收合格，经审计部门审计后付至审定金额的97%；

34.3剩余审定金额的3％作为质量保证金，待保修期满两年后无任何质量问题十五天内一次付清（不计利息）。

申请付款时必须提交以下文件和资料：

（1）投标人资料，包括投标人单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号；

（2）由采购方签字的资金申请单；

（3）抬头为XXX(采购单位）的普通发票；

（4）成交通知书扫描件；

（5）合同原件和扫描件。

## I.履约保证金

- 在签订合同的同时，成交人应按照合同条款的规定，采用磋商采购文件中提供的履约保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。

- J.成交服务费

36.中标人应在领取中标通知书的同时，招标代理机构根据发改价格〔2015〕299号规定，按【2002】1980号文件向成交中标人收费标准收取壹万伍仟元人民币。

中标服务费缴纳开户名称：河南省教育招标服务有限公司

中标服务费缴纳账号：371903102310201

中标服务费缴纳开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行。

## K.质疑须知

37.质疑原则

质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

38.质疑有关须知

各投标人依照中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法，对本次采购活动进行质疑。

## L.其它

39. 如果成交人未按上述第35条规定执行，在此情况下，招标代理机构和采购人可将该标授予下一个最低评标价或评标得分最高的磋商投标人，或重新招标。

第三章  合同设备供货安装合同

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、法规和暖通工程施工验收相关规范、标准等的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方经友好协商，就暖通空调工程的有关事宜达成一致，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

二、承包范围及方式

2.1 承包范围：

2.2 承包内容

2.2.1 主要包括：空调主机全部设备（主机、循环水泵、膨胀水箱、水处理设备等）、管道、阀门、附件等（含控制器及控制箱柜）的供货安装；屋顶冷热水供回水管道的安装（主机至屋顶冷冻水供回水立管、主机到屋顶空气处理机组）；屋顶的排烟风机和补风机（包含阀门、管道、软接）各四台的安装。以上设备采购、供应、运输、保险、安装、调试（带负荷试运转，制冷机组厂家全力配合） 、维修、售后服务及质保期服务等，并承担施工用水用电等一切费用。

2.3 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明、包工期，综合单价包死。

三、质量等级：合格

四、合同文件使用解释顺序：

除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

4.1.本合同条款。

4.2.补充协议条款。

4.3.明确双方权利义务的书面文件。

4.4.标准、规范和其他有关资料、技术要求。

4.5.图纸和说明及相关技术资料。

五、合同文件使用的文字标准和使用法律：

5.1.合同文字：本合同文件使用中文简体。

5.2.适用法规：《建设工程施工合同（GF—2017—0201）》。

5.3.适用验收标准：《通风与空调过程施工质量验收规范》（GB50243—2016）及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）的由关规定。

六、合同价款及合同价格形式

6.1合同价为：

人民币（大写）                    (¥             元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

6.2合同价格形式：固定总价合同          。

6.3 合同价款包含的风险范围：

（1）除设计变更外，其它费用一律不作调整；

（2）工程量预算中漏项或数量偏差，要求磋商单位在总报价中综合考虑，成交后不作调整（磋商答疑、编制说明中需调整的项目除外）、国家政策性或市场变化产生的材料价格变动，成交后一律不作调整。

6.3.1风险费用的计算方法：已综合考虑在磋商报价中。

6.3.2风险范围以外合同价款调整方法：由设计变更导致工程量增、减的项目，在招标人预算书中有相应子目的，则按相应子目综合单价执行；新增子目的，按本工程磋商采购文件中规定的预算价编制方法编制，并按本工程招标人预算价和成交单位磋商报价间的下浮幅度同比例调整。

七、付款方式

7.1设备进场，进场验收合格付至合同金额的30%；

7.2工程竣工验收合格，经审计部门审计后付至审定金额的97%；

7.3剩余审定金额的3％作为质量保证金，待保修期满两年后无任何质量问题十五天内一次付清（不计利息）。

7.4每次付款前承包人必须提供真实、合法的发票，若发现提供假发票，自发现之日起三日内承包人应无条件提供正规发票并承担发包人所有损失，同时承包人应按假发票票面金额的 200%向发包人支付违约金。

7.5承包人收到工程款后应优先支付工人工资，若因工人报酬问题造成上访、堵门、停工等事件发生，影响发包人信誉，此类事件每出现一次， 承包人须向发包人支付违约金 5000元，该款发包人有权从工程承包款中直接扣除。

八、工期

本工程合同总工期为   天，自     年   月   日开工，     年   月   日竣工；

如遇下列情况，经发包人现场监理工程师或工程师代表签证后，工期可相应顺延：

（1）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度的。

（2）因发包人停水、停电影响正常施工造成停工超过 8 小时。

（3）工程量变化或设计变更增加工程量的影响。

非发包人原因造成总工期或阶段工期延误，每延期一天，承包人向发包人支付伍千元的违约金。

九、双方工作

9.1 发包人工作

9.1.1 提供暖通工程施工图纸。

9.1.2 协助承包人协调与工地其他单位之间的配合，及时审批或协调承包人在施工中出现的技术问题。

9.1.3 提供临时用水、电源、临时存放工具器材的场地（费用由承包人承担），发包人直接在合同款中代扣；

9.1.4 及时按约定支付工程款。

9.1.5 给予承包人应有的配合和支持， 指定专业工程师对工程质量、 进度进行监督检查和协调。

9.2 承包人工作

9.2.1 严格按照国家、地方和相关主管部门现行规范、标准和设计文件、投标时合同谈判承诺、 施工合同的有关规定、 内容和发包人的要求履行合同约定内容， 做好自检工作，确保工程质量；

9.2.2 承包人在施工期间， 若因施工需要需打横向、 竖向孔洞以及进行其它可能损伤建筑物原有形态工作的，必须取得发包人及总承包方书面同意后方可施工。

9.2.3 按照发包人要求参加工程会议，提供各种报表和进度计划。

9.2.4 承包人对发包人的书面指令必须无条件执行， 不执行发包人指令， 发包人有权对承包人进行经济索赔， 工程施工过程中， 承包人必须接受发包人监督管理， 若发现工程质量不合格或偷工减料时， 处以 5000元/ 次的违约金，承包人必须接受发包人人员的整改意见， 自觉进行整改直至合格。 在承包人仍无明显改进的情况下， 发包人有权要求承包人更换项目经理或解除合同；由此产生的工期延长 , 由承包人承担全部责任。

9. 2.5 在工程现场内， 承包人接受由发包人委托的监理公司对工程施工实施监理， 遵守监理程序和监理管理制度；

9.2.6 已竣工工程未交付使用前承包人负责工程正式交付前的成品保护工作， 并承担毁损、火灾、丢失的风险， 保护期间发生损坏、 失窃（丢失）等，承包人自费予以修复；

9.2.7 双方合同签订后， 承包人负责办理暖通工程所需的各种手续， 处理因暖通工程施工而引起的交通、环卫、环保、执法等事务，执行主管行业的相关规定和要求，并承担相关费用；

9.2.8 承包人应对本合同范围内的建设工程发生的一切事故负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰），若发生非发包人原因导致工期拖延或财产损失，由承包人承担一切责任。

9.2.9 承包人在现场施工临时用水、 临时用电需与主体施工单位结合挂表，水电费自理。

9.2.10 承包人应参照主体及其他相关工程施工进度，保证不影响其他专业施工进度，出现纠纷需服从发包人安排。

9.2.11 承包人负责工程技术资料及相关一切手续文件的整理及办理。

9.2.12 承包人应按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，若因承包人原因对地下管线和邻近建筑物、构筑物造成损坏，承包人应承担全部赔偿责任。

9.2.13 承包人需承诺服从发包人制定的工程现场管理制度。所委派的项目经理（      ）须具有丰富的暖通工程施工经验，并在工地主持日常施工工作，每周在现场时间不得少于五天，施工期间需 24 小时随时保持与发包人（     ）的联系，承包人现场人员安排必须满足施工现场要求。

9.2.14 承包人必须按本承包合同及发包人审批的施工组织设计要求组织施工。承包人的所有现场管理人员应具有与所承担工作相应的能力， 且须按照工程需要配备管理人员队伍，一经确定后，承包人项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间 （包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需变更①人员安排、②施工方案等，必须提前一周书面上报发包人并经同意方可执行， 否则，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金 5000 元（并按照发包人指令要求予以恢复） 。

9.2.15 承包人如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致项目经理被发包人投诉，每投诉一次承包人一次支付发包人违约金人民币 1000元，项目经理被发包人投诉达 3 次，发包人有权要求承包人支付合同预算总价 5%的违约金并可解除合同，因此给发包人造成的全部损失由承包人承担赔偿责任。 项目部其他人员因上述原因被投诉或调职离岗者， 承包人每人次支付发包人人民币 500 元作为违约金。

9.2.16 根据工程实际进度，材料设备进场前 3 日向发包人申报并取得书面同意，进场后 24 小时内报发包人验收并及时向发包人提交材料、设备的检验报告或质保证书，以证明其所用材料符合上述要求。 但发包人核对材料、设备的进场检验并不能免除承包人提供材料、设备所应承担的质量瑕疵担保责任。如该事由连续发生三次，发包人有权解除合同，但无论发包人是否解除合同，承包人均在每一次违约事由发生时，向发包人支付违约金 1000 元。

9.2.17 合同规定由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人可安排第三方完成，按实际发生费用（另加 25%的管理费）从承包人当月工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

9.2.18 承包人应在施工过程中采取严密的安全文明施工保证措施，并对工程施工人员及工人加强安全文明教育，因承包人违章作业或因承包人采取的安全文明施工保证措施不力而造成的违约金、人身伤亡事故或伤害他人事故， 均有承包人负责并承担费用， 发包人不承担任何责任和费用。

9.2.19 在施工过程中，做到施工场地整洁，文明施工，保证每日清理，符合现场有关文明施工的规定，如承包人施工时不符合文明施工规定时， 发包人有权对其进行处罚。

9.2.20 承包人无偿为发包人人员提供技术操作培训及咨询服务。

9.2.21 未经发包人书面同意，承包人不得将所承包工程的部分或全部转包给第三人，否则，承包人须向发包人支付合同总价款 1%的违约金，发包人有权以承包人该违约行为为由单方解除合同，由此造成的一切损失均由承包人承担；

十、质量标准

10.1 工程质量必须达到合格标准。质量标准的评定以国家、地方或行业现行质量检验评定标准为依据。

10.2 工程采用的设备、材料必须按照发包人招标文件要求的品牌、规格采购，符合设计要求，并附出厂合格证或材质证明，做好材料和设备的供应和管理工作，如承包人供应出现与发包人指定材料及品牌不一致时， 发包人有权扣留其材料，并要求承包人按照投标文件约定的材料及品牌进行供货， 同时处以承包人此项金额的五倍违约金。 由此产生的工期延长，由承包人承担全部经济责任。

10.3 工程验收必须达到国家及行业规定的标准，要求本暖通空调安装工程的质量不能影响大楼总体质量目标；若因承包人原因造成工程质量达不到投标时所报的质量等级，承包人应承担违约责任。承包人必须严格按照合同、招标文件（含答疑纪要）、投标书、施工图纸（含设计变更、图纸会审纪要、技术交底文件）及中央空调安装规范等技术资料和现行的国家、本地区有关技术、施工规范、规程、质量检验评定标准以及经业主审定的施工组织设计等文件组织施工。本工程质量必须一次性验收合格，如不能一次验收合格，处以违约金10000.00 元。

10.4 工程质量达不到约定标准的部分，承包人必须按要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

10.5 承包人必须按现行国家质量验收规范和监理规范、监理工作程序进行施工和报验。凡有下列情况则视为承包人违约，发包人每次向承包人索赔违约金人民币 500 元—2000元：

10.5.1 未报验及验收不合格而擅自继续施工的；

10.5.2 未经发包人同意，擅自改变施工图和工程材料、设备的；

10.5.3 规范规定应试验检测而未试验检测及试验检测不合格的材料擅自投入使用的；

10.5.4 进场建筑材料未按有关规定报验或报验不合格而擅自投入使用的；

（1）由承包人采购的主要材料或设备，购置前必须得到发包人和监理方的认可，购置的材料、 设备在使用前须按规定检验， 其规格、标准、质量须符合设计要求及发包人指定品牌并能满足工程需要。

（2）设备必须具备图纸、产品合格证书、检验检测报告、安装使用说明书；

（3）设备外观应完好无损，附件应齐全；

（4）严格按图施工，不得随意增减图纸设计内容及施工分项；

（5）、空调系统的施工，应满足卫生防疫及环保要求。室外冷却塔冷凝设备及空调主机房的噪音处理须通过环保局验收，并取得环保验收合格证。

（6）空调用冷冻泵要求采用变频器， 根据空调负荷控制水泵流量。 水泵变频的下限频率为其标准频率的 70%。

（7）为空调系统配置冷冻水泵、 冷却水泵及与机组相配套的冷却塔， 和完善的水循环系统。 且保证冷却塔安置区域楼板荷载要求， 同时要控制噪音在昼间≤ 60db、夜间≤50db（室外）。所有泵、塔应设立独立的控制箱，并设手动、自动、备用开关。

（8）严格按照招标方提供的市建筑设计院的设计图纸上的内容要求进行施工；

十一、竣工验收

工程竣工后，承包人自行组织内部验收，自检合格后，会同发包人进行联合验收，承包人负责与相关主管部门的协调沟通及手续的办理，保证在规定时间内办妥一切手续。 否则产生的一切责任均由承包人承担。

十二、竣工资料及竣工图纸

12.1 工程竣工后一周，承包人必须在 25 个工作日内提供全套竣工资料。

12.2 报送全部竣工资料时，承包人提供与工程一致的竣工图三套。

十三、工程保修

13.1 工程保修期为两年，自工程通过竣工验收并交付发包人使用之日起；

13.2 保修期内承包人负责工程维修、养护并承担其费用；

13.3 保修期内承包人应严格遵守发包方及其委托的物业管理公司的管理，出现承包人供货的产品和工程质量问题，承包人在接到权利方（发包人、 物业公司或业主等） 要求实施保修的通知后，24 小时内必须到达设备现场进行维修；特殊紧急情况，承包人应及时进行抢修，相关的费用由乙 方承担。11.4 在保修期内如承包人未能及时实施维修或维修效果未达到设计要求，发包人有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用从质保金中扣除，承包人无条件同意并认可发包人扣除的费用数额；如质保金不足以支付维修费用或已经退还的，承包人对此仍应承担相应责任。

十四、双方约定的其他事项

14.1 施工现场必须服从发包人的管理；

14.2 承包人应按照发包人要求及时清理垃圾并负责垃圾外运出项目现场，由此产生的费用由承包人自理；

14.3 工程建设过程中发生任何安全事故均由承包人承担全部责任；

14.4 现场签证须由发包人负责人、专业监理工程师、承包人负责人共同签字盖章后生效，合同双方盖章后方生效。

14.5 遵守政府有关部门对施工场地交通、噪音及环境保护和安全生产等规定，负责办理施工相关手续，否则，因而造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。

14.6 项目经理及主要技术、管理人员在施工过程中，不经发包人同意不得更换。对不称职项目经理及技术、 管理人员，发包人有权要求承包人随时更换， 承包人应在发包人要求更换之日起五天内更换， 否则视为违约， 每逾期一天承包人应向发包人支付违约金 1000 元，由此造成的工程停工等责任由承包人承担。

14.7 合同签订后三天内，承包人提交履约保证金 贰拾万元 （不能为履约保函），每逾期一天处以 1000 元违约金。发包人在系统调试完成验收合格后 30 天内退还承包人； 如出现以下情况，发包人有权扣除承包人履约保证金：

14.7.1 由于承包人原因造成本协议无法执行的；

14.7.2 各节点工期延期超过 15日历天或总工期延期 20 天及以上的；

14.7.3 不服从发包人现场管理或在施工阶段由于承包人原因影响发包人声誉的；

14.7.4 以上履约保证金的扣除与本协议约定的其他违约处罚同时执行。

十五、违约、索赔和争议

15.1 发包人未按合同约定向承包人支付工程款， 每延期一天按合同总价的 1‰向承包人

支付违约金（付款延期不作为工期顺延的依据） 。

15.2 工程质量未达到相关规范、标准要求及验收标准的，承包人应及时返工处理，

如承包人未及时处理或二次处理还达不到要求或出现连续质量问题等， 第一次发生发包人可处以承包人不少于 1000 元违约金，第二次发生处以承包人不少于 2000元违约金，同时承包人必须提交施工质保改进措施， 第三次及以上每发生一次处以承包人不少于 10000元违约金，同时发包人要求承包人无条件更换承包人项目经理及相关班组，直至终止合同，承包人无条件退场。由此造成的工期延误、费用损失等一切后果均由承包人承担。

15.3 承包人使用的材料不符合设计或标准要求的，应负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的返工费，由此延误的工期不予顺延。

15.4 如在实施阶段承包人未按进度计划组织施工，发包人可从其工程款中按总造价 5‰/ 天扣除违约金，同时承包人制定可行的赶工措施报监理、发包人审核认可后作为下步施工组织依据； 如承包人不能及时制定可行赶工措施或虽制定了赶工措施但未按此组织施工或明显已无法按期完成， 发包人有权安排第三方进场施工， 相关费用均从承包人工程款中双倍扣除， 因工期延误造成的一切损失及法律后果均由承包人承担。

15.5 承包人明确项目专项责任人并留下负责人的书面通信地址或电话，以便通知承包人进行保修， 如承包人书面通讯地址及联系方式发生变更， 应当书面及时通知发包人， 如未书面通知发包人的，对发包人而言，视为未变更，发包人或发包人委托的物业公司按照承包人提供的通讯地址投递邮件或以其它方式通知后，即为已经履行完毕通知义务。如承包人未能收到，由承包人承担最终的法律风险。

本协议下对承包人发出通知应以书面形式通过传真、挂号信或快递服务送达下列地址：

地址：                       	。

收件人：                       	。

电话：                       	。

邮编：                       	。

传真：                       	。

上述通知在下列情况下应视为送达： 以传真送达，传真发出十二（12）个小时后；以挂号信送达，信件寄出五（5）个工作日后；以国际认可的快递服务送达，通知交由快递服务商四（ 4）个工作日后。

15.6 违约责任、索赔以本合同为主要依据，本合同不明确的以国家有关规定为依据；

15.7 双方发生争议时，以友好协商为主，协商不成，一方可到合同履行地人民法院进行起诉，其费用由败诉方承担。

十六、合同成立和生效

16.1 本合同经发包人和承包人签字并加盖合同章后生效。

16.2 本合同一式陆份，发包人四份，承包人两份，具有同等法律效力。如有未尽事宜，

双方协商解决或另行签订补充合同， 投标书工程预算书作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。若投标书、工程报价表等与本合同条款有抵触之处，以本合同约定为准。

发包人（盖章）：                       承包人（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

签字日期：                          签字日期 ：

签订地点：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致，对                                  （工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法 、规章的管理规定和双主约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：磋商范围内所列项目。

二、质量保修期

双方根据〈建设工程质量管理条例〉及有关规定，约定本工程的 的保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为    年；

3．装修工程为       年

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为       年  ；

5．供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期；

6．室外的给排水设施、道路等配套工程为   年；

7．其他约定：

三、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对 涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

年    月    日                        年    月    日

第四章  报价文件格式

×××××项目

招标编号及包号：

竞

争

性

磋

商

响

应

文

件

公司名称(公章)：

年		 月		 日

## 一、报价人提交文件须知

- 报价人（磋商投标人）可按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或查找不到，后果由报价人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 磋商小组将应用报价人提交的资料并根据自己的判断，决定报价人履行合同的合格性及能力。

- 报价人（磋商投标人）提交的材料将被妥善保存，但不退还。

- 全部文件应按报价人须知中规定的语言和份数提交。

## 二、磋商响应函   （格式）

致：     （招标人名称）

- 根据已收到的  （项目名称、招标编号）  的工程磋商采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场并研究上述磋商采购文件各项条款、技术资料等有关文件后，我方同意接受上述磋商采购文件的全部内容和条件。

- 我方愿以标段一      元（大写）人民币的价格并按磋商采购文件的要求承包本工程的施工、竣工和保修。并响应磋商采购与文件中规定的磋商保证金标段一     （元人民币）。 注：后附汇款凭证。

- 一旦我方成交，我方保证在    天内（日历天），完成本工程。

- 我方承诺标段一工程质量标准达到       。

- 我方同意本磋商响应文件在规定的磋商有效期内一直对我方有约束力，且随时可能按本磋商响应文件成交。

- 我方愿在接到成交通知书后五天内按合同价的5％向招标人交纳履约保证金。

- 我公司承诺磋商响应文件以开标日之起计算，磋商响应文件的有效期   个日历天。

- 我们明白招标人不一定要接受最低报价成交，也不需要招标人解释选择或否决任何磋商的原因和理由。

磋商投标人：（盖章）              法定代表人（签字）：

日 期：    年    月    日

- 三、 法定代表人授权书

(一)企业法定代表人(负责人)证明书

姓名：×××××，性别：×××，身份证号码×××××××，系××××××××××公司的法定代表人(负责人)，特此证明!

后附

××××××××公司(公章)

法定代表人(负责人)（签字）

××××年××××月××××日

（法定代表人(负责人)二代身份证正反面复印件粘贴处）

说明：如果由授权代表参与磋商活动的，磋商投标人除提供此“企业法定代表人(负责人)证明书”外还需提供下(二)法定代表人授权书。

(二)法定代表人(负责人)授权书

本授权书声明：本人          （姓名）系注册于（注册地址名称）的(磋商投标人全名)的法定代表人(负责人)，由于          原因不能参与招标编号为     号标段     （填写具体标段号） 的磋商活动，现代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义处理就招标编号为         （采购标编号及包号）的磋商及合同执行事务（注：有关对磋商采购文件、磋商过程及磋商结果的质疑或投诉事项除外）。

本授权书于     年    月   日签字生效，特此声明。

单位名称（公章）：                       法定代表人（签字）：

被授权人签字：                           职务：

地址：

特别说明：1.如果由法人定代表人(负责人)直接来参与磋商的，则不需提供此法定代表人(负责人)授权书；

2.后附其授权磋商代表人身份证件

（被授权人二代身份证正反面复印件粘贴处）

- 四、磋商投标人资格证件

按序后附下述资料，原件备查。

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照副本加盖公章的复印件。

2.提供2017或2018年度经审计的财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明。复印件加盖公章。（投标人提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的无需提供其他财务状况报告。）。

3. 2018年6月1日以来任意1个月依法缴纳税收证明复印件（加盖公章）。注：依法免税的，须出具有效证明文件；

4. 2018年6月1日以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件加盖公章。

5.具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

至采购人名称：               采购编号：           我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

供应商名称：                   （加盖公章）

日      期：____年____月____日

6.                        没有重大违法记录的书面声明承诺（格式）

至采购人名称：               采购编号：           我单位在参与本次采购活动前未有在处罚期内的各级人民政府财政部门行政处罚和参与本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺（加盖公章）。

特此承诺。

投标人名称（盖章）

日期：

7.                     无不良信用记录的承诺（格式）

至采购人名称：               采购编号：           我单位在参与本次采购活动前已在【 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn 查询失信被执行人、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）网查询”无不良信用记录。（加盖公章）

特此承诺。

附件：上述网站查询截图

投标人名称（盖章）

日期：

8.                        没有行政或经济关联的承诺（格式）

至采购人名称：               采购编号：           我单位在参与本次本次采购活动中与采购人或采购人就本次磋商的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联的承诺（加盖公章）

特此承诺。

投标人名称（盖章）

日期：

9.项目负责人（项目经理）无在建项目承诺书（加盖公章）。

10.提供资质副本加盖公章的复印件。注：须通过全国建筑市场监管公共服务平台附查询企业信息结果截图并加盖公章。

11.安全生产许可证、项目经理建造师证书（含安考证）复印件，（加盖公章）。

- 五、磋商报价表格

首次报价一览表

| 磋商投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 标段 |  |
| 总报价 （元） | 小写 |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |
| 建造师姓名、等级、证书编号 |  |  |  |  |
| 其它说明 |  |  |  |  |

磋商投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字）

年     月     日

注：

1.本表中的报价为综合报价，应包括在合同承包期内维修的需要的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.此表为记录磋商投标人第一次报价用，作为评标会议资料，在开标会议上不予以宣读。

3.如果投标人投两个或多个标段时，此表按标段分别填写（即：一标段一表）。

- 六、标段报价预算书

注：1.如果磋商投标人投两个或多个标段时，此表按标段分别填写（即：一标段一个预算）

磋商投标人：（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

年   月  日

## 七、项目偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

磋商投标人名称：

| 序号 | 磋商采购文件要求服务内容 | 磋商响应文件响应内容 | 响应情况 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”。

2、磋商投标人应按照采购文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容

3、如磋商投标人参与了多个标段时，则此表按一包段一表制作。

磋商投标人（盖章）：

日	 期：

## 八、项目实施方案

我方：          （磋商投标人名称）参加贵方组织招标编号[2019]    号 _________ 货物，我方承诺，如果我方成交，将保证按下述承诺执行。

项目实施方案须包含但不限于以下内容：

1.	项目建设的总体安排：对本项目建设实施特点、重点、难点的总体理解与分析；

2.	项目组织协调；

3.	项目建设质量控制；进度控制；投资控制；目标和工作管理制度；安全文明措施；合同管理、信息、档案管理；信息管理制度，保密措施；项目建设风险管理；竣工验收、资产移交、项目竣工验收及资产移交的程序；

4.	服务验收方案及标准；

5.	人员安排计划；

6.	拟投入机械设备（如有）；

7.	应急措施；

8、服务质量标准：投标人应按照招标文件的要求，提出详尽的服务质量保证计划、保证服务质量的措施、处罚细则。

9、可提供的环保技术服务，环保设备；

10、投标人认为需要提供的其他技术资料。

磋商投标人（盖章）：

年    月   日

## 九、  拟投入人员情况

项目名称：                            项目编号：                           .

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 学历 | 专业资格 | 在本项目中担任的工作 | 工作经历 | 类似经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：表后须附拟投入人员的职称证书、学历证书、资质证书、上岗证书等证明文件和有关证书复印件，类似经验应提供合同复印件等能证明其真实性的材料。无证明材料的内容专家在评审时将不予考虑。

磋商投标人[盖章]：                                 .

日           期：                                 .

## 十、拟投入设备、工具情况（如有）

项目名称：                            项目编号：                           .

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 国别/生产企业 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人为本项目拟配置的主要设备、工具、材料请对照招标文件第三章项目采购需求中技术要求的内容详细说明

磋商投标人名称[盖章]：                                 .

日           期：                                 .

## 十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的招标编号：      的______项目名称采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。

注：各潜在投标人请严格按照上述有关文件要求到县级以上财政部门或县级以上工业和信息化部门办理大\中\小\微企业证明原件将证明原件附到本次磋商响应文件中，作为评审依据。

投标人名称（盖章）：

日  期：

十二、竞争性磋商文件内容确认书

致：              ：

我方已经详细阅读整个竞争性磋商文件的内容，对本竞争性磋商文件的内容没有任何异议，全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本竞争性磋商文件的任何内容提出异议。

投标人（盖章）：

时间：        年       月      日

第

二

部

分

第五章 商务及技术要求

一、.招标项目技术说明

1.磋商投标人应仔细阅读技术文件中规定的所有条款，包括各项技术要求，并且应全部做出响应。

2.磋商投标人应具有本次招标软件的生产能力或供应能力，具有完整的质量保证体系及相应的试验检测手段，并在响应文件中对上述部分的主要内容加以说明。

3.本技术规格与要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，磋商投标人应保证提供符合“技术规格与要求”和有关标准的优质产品。

4.在签订合同之后，采购人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，成交人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由成交人与采购人商定。

5.必须能够在采购人提供的硬件和软件环境中正常运行并应实现全部功能。

6.在同等条件下，优先采购节能产品。

二、除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何承包人应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对承包人工作的最起码要求，而执行更高的标准。

三、依据技术文件要求，本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，包括但不限于图纸中规范内容，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1.工程质量合格并按照国家有关工程标准。

2.安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

3.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在磋商报价之中，采购人不再追加任何费用。

四、标准规范

投标设备须遵守最新版本的国家有关标准、规范及相关规定。

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243 |
| 2 | 《制冷装置用压力容器》 | JB/T4750 |
| 3 | 《公共建筑节能设计标准》 | GB50189 |
| 4 | 《制冷和空调设备噪声的测定》 | JB/T4330 |
| 5 | 制冷和空调设备名义工况一般规定 | JB/T7666- |
| 6 | 一般通风用空气过滤器性能试验方法 | GB12218 |
| 7 | 全封闭涡旋式制冷压缩机 | GB/T18429 |
| 8 | 盘管 耐压试验与密封性检查 | JB/T9064 |
| 9 | 空调用通风机 | GB10080 |
| 10 | 采暖通风与空气调节设备噪声声级功率的测定 | GB9068 |

标准及规范是投标设备必须满足的最低要求，为了使投标设备满足本工程的需要，还要满足本招标文件中提出其它相关技术、性能指标要求。

标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以高等级的标准和要求为准。

质量要求：产品符合（或不低于）现行国家相关技术标准（规范）要求。并提供具有国家级权威部门出具的试验报告。

所投设备应包含在国家最新的节能采购清单中，并需提供节能认证证书。

其它与本工程有关的现行工程技术、施工验收标准及规范。

以上规范如有变化，以最新发布的为准。未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

五、工程标准：工程达到有关的行业技术规范标准，工程质量为合格工程；工程竣工后，自行清理卫生，施工过程中产生的垃圾无偿运出校外

六、承包方式：包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。

七、安装要求

1.所有内容均须负责安装，现场调试。所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行；

2.成交单位对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因成交单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，成交单位承担一切经济法律责任；

3.成交单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由成交单位负责。

八、包含价、付款、验收

1.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在报价之中，采购人不再追加任何费用。

2.项目执行中的用水5元/吨、用电装表计量1元/度，按计量结果（如与项目所在地收费标准冲突时，则按项目所在地收费标准执行）核算后从设备款中予以扣除。

3.项目达到验收条件，在验收前成交投标人无偿将垃圾外运。

九、质保期：两个采暖、制冷期。

包段一：周口师范学院艺术教育实训中心空调采购与安装项目工程内容

一、招标范围：

空调设备采购及安装的采购、安装；包括新采购空调供货、运输、装卸、第三方检测、安装、调试、培训、相关部门检测验收合格准许运行、售后服务、各项措施费用以及风险费用、管理费、配合费、利润、税金等所需的一切费用。

1.空调主机全部设备（主机、循环水泵、膨胀水箱、水处理设备等）、管道、阀门、附件等（含控制器及控制箱柜）的供货安装；

2.屋顶冷热水供回水管道的安装（主机至屋顶冷冻水供回水立管、主机到屋顶空气处理机组）；

3.屋顶的排烟风机和补风机（包含阀门、管道、软接）各四台的安装；

4.后期运行调试；

5.图纸的深化设计。

二、空调设备采购及安装技术参数

1.空调主机：2台螺杆式风冷热泵；冷热量455KW/台和535KW/台,电量131KW；

2.循环水泵：流量100m³/h；扬程27.8m；电量15KW（两用一备）；

3.综合水处理器：功率220W；548KG（一台）；

4.膨胀水箱：1100X1100X1100(长.宽.高)（一台）

5.未尽事宜参加本项目暖通空调施工图纸施工说明和设计说明以及国家相关的施工规范和要求。

三、空调设备采购及安装技术要求

1.风冷热泵机组：

质量合格；螺杆式风冷热泵机组、容量10-100%无级调节；制冷剂R134a；风机均经过严格的动静平衡试验；除电气元器件、轴承、密封圈、及转动部件外均可在正常情况下运行20年。

2.水处理器：

应具备过滤、杀菌、灭藻、防腐的综合功能。机电一体化设计，纯物理处理方式，要求运行费用低、操作维护方便。

3.循环水泵：

采用立式循环水泵，整体应高效节能、运行安全可靠、管理方便、循环压力稳定、流量连续可调，整体性能参数符合设计要求；除易损件可在正常使用寿命期间更换外，整机使用寿命不低于12年。投标人应提供整机的使用寿命、平均无故障时间、平均故障恢复时间、主要零部件和易损件的使用寿命说明。

4.风机：

风机的生产商应有五年以上生产同类型的风机的经验、所有风机，驱动形式及配件的设计及试验应达到国家标准的要求；风机的调试应达到国家标准的要求或其他审批的试验标准。风机的噪音应达到国家、周口政府标准。每一风机应有制造商铭牌列出系列、型号、生产日期等资料，排烟风机应符合周口市消防部门要求。

四、工程量清单（详见附件）

备注：由四楼电气间至屋面空调主机配电箱的主机供电电缆由投标单位自行考虑，计入投标报价内。

如需现场勘察联系刘老师，电话：0394-8178119（工作日上班时间）