安阳师范学院明园校区视频监控系统升级建设项目标的物名称、单位、数量、所属行业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 是否为包段核心产品 | 备注 |
| 1 | 筒（枪）型网络摄像机 | 台 | 200 | 工业（制造业） | 是 |  |
| 2 | 筒（枪）型网络摄像机支架 | 个 | 200 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 3 | 半球网络摄像机 | 台 | 60 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 4 | 半球网络摄像机支架 | 个 | 60 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 5 | 智能球机 | 台 | 11 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 6 | 智能球机支架 | 个 | 11 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 7 | 专业型智能测温双光摄像机 | 台 | 10 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 8 | 专业型智能测温双光摄像机支架 | 个 | 10 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 9 | 高空抛物摄像机 | 台 | 10 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 10 | 高空抛物摄像机支架 | 个 | 10 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 11 | 高空抛物分析终端 | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 12 | 8口接入交换机 | 台 | 40 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 13 | 24口接入交换机 | 台 | 5 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 14 | 24口汇聚交换机 | 台 | 6 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 15 | 核心交换机 | 台 | 2 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 16 | 光模块 | 对 | 48 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 17 | 平台接入授权 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 否 |  |
| 18 | 云存储服务器 | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 19 | 服务器机柜 | 个 | 1 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 20 | 网线 | 箱 | 30 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 21 | 主光纤 | 米 | 2000 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 22 | 分支光纤 | 米 | 5000 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 23 | 主干电源线 | 米 | 1000 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 24 | 分支电源线 | 米 | 3000 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 25 | 管理计算机 | 台 | 2 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 26 | UPS主机 | 台 | 1 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 27 | 电池 | 块 | 16 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 28 | 电池箱 | 个 | 1 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 29 | 立杆 | 根 | 40 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 30 | 立杆预埋件 | 个 | 40 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 31 | 空调 | 台 | 2 | 工业（制造业） | 否 |  |
| 32 | 辅材 | 项 | 1 | / | 否 |  |
| 33 | 系统集成 | 项 | 1 | / | 否 |  |